## 1 - 5
Columna1 | 01-abr | Realizado | 02-abr | Realizado2 | 03-abr | Realizado3 | 04-abr | Realizado4 | 05-abr | Realizado5
Hora | Lunes |  | Martes |  | Miércoles |  | Jueves |  | Viernes
9:00 | REUNION PLAN DE TRABAJO |  |  |  | GESTION DE CONTACTOS |  | diagnostico de problemas laser |  | pruebas laser
10:00 | PROGRAMACION CON CARLOS PARA INDISA |  | REUNION PLAN DE TRABAJO |  | GESTION DE CONTACTOS |  | pruebas de laser |  | pruebas laser
11:00 | PROGRAMACION CON CARLOS PARA INDISA |  | REUNION PLAN DE TRABAJO |  | revision LUPA LUXO Y LAMPARA |  | pruebas de laser |  | pruebas laser
12:00 | PROGRAMACION CON CARLOS PARA INDISA |  | PERMISO DE URGENCIA |  | COTIZACION FLUORESCENTE CIRCULAR |  | pruebas de laser |  | entrega de mesas remeda
13:00 | COLACION |  |  |  | COLACION |  | disparo y configuracion laser |  | entrega de mesas remeda
14:00 | TRASLADO INDISA |  |  |  | COTIZACION TAPA LUPA LUXO |  | colacion |  | colacion
15:00 | INSTALACION Y PROGRAMACION INDISA |  |  |  | COTZACION TAPA LUPA LUXO |  | gestopn de correos |  | molde para lupa luxo
16:00 | INSTALACION Y PROGRAMACION INDISA |  |  |  | PRUEBA Y LIMPIEZA DE LAMPARA LUXO Y LUPA |  | gestopn de correos |  | molde para lupa luxo
17:00 | INSTALACION Y PROGRAMACION INDISA |  |  |  | PRUEBA Y LIMPIEZA DE LAMPARA LUXO Y LUPA |  | gestopn de correos
18:00 | INSTALACION Y PROGRAMACION INDISA
19:00 | INSTALACION Y PROGRAMACION INDISA | [5 empty] | revision laser
20:00 | [6 empty] | revision laser

## 8 - 12
Columna1 | 08-abr | Columna2 | 09-abr | Columna3 | 10-abr | Columna4 | 11-abr | Columna6 | 12-abr | Columna5
Hora | Lunes | Realizado | Martes | Realizado | Miércoles | Realizado | Jueves | Realizado | Viernes | Realizado
9:00 | reunion plan de trabajo |  | pruebas de laser del J
10:00 | revision ups para el J |  | pruebas de laser del J |  |  |  | RETIRO GL5 HUAP
11:00 | entrega ups en el J |  | pruebas de laser del J
12:00 | espera de pabellon para ups |  | revision pedal litox
13:00 | espera de pabellon para ups |  | pruebas laser
14:00 | instalacion de ups |  | colacion
15:00 | revision fallas de voltaje laser |  | pruebas con ups nueva
16:00 | revision fallas de voltaje laser |  | pruebas con ups nueva
17:00 | revision fallas de voltaje laser |  | desarmado tapa de laser y cables y conectores ups
18:00 |  |  | cables y conectores ups

## 15 - 19
Columna1 | 15-abr | Columna2 | 16-abr | Columna3 | 17-abr | Columna4 | 18-abr | Columna6 | 19-abr | Columna5
Hora | Lunes | Realizado | Martes | Realizado | Miércoles | Realizado | Jueves | Realizado | Viernes | Realizado
9:00 |  |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION
10:00 | clinica indisa |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION
11:00 | clinica indisa |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION
12:00 | clinica indisa |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION
13:00 | clinica indisa |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION
14:00 | colacion |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION
15:00 | cables para ups |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION
16:00 | cables para ups |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION
17:00 | preparacion viaje |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION
18:00 | preparacion viaje |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION |  | CONCEPCION

## 22 - 26
Columna1 | 22-abr | Realizado | 23-abr | Realizado2 | 24-abr | Realizado3 | 25-abr | Realizado4 | 26-abr | Realizado5
Hora | Lunes |  | Martes |  | Miércoles |  | Jueves |  | Viernes
9:00 |  |  | cambio de led cielo falso |  |  |  | revision herramientas viaje |  | viaje la serena por laser
10:00 | cables para ups j |  | revisopn enfriador de aire |  | desarmado de ultimas piesas de laser |  |  |  | viaje la serena por laser
11:00 | cables para ups j |  | cotizacion punto de red |  | reoparacion de puerta de entrada area cook |  |  |  | viaje la serena por laser
12:00 | reparacion pedalera |  | cama los cohiues |  | desarme cama paramount ultims piezas |  |  |  | viaje la serena por laser
13:00 | colacion |  | cama los cohiues |  | colacion |  |  |  | colacion
14:00 |  |  | colacion |  | acrilico para lupa luxo |  |  |  | viaje de regreso a santiago
15:00 | revision de voltaje del j mas pruebas de laser |  | cama los cohiues |  | acrilico para lupa luxo |  |  |  | viaje de regreso a santiago
16:00 | revision de voltaje del j mas pruebas de laser |  | cama los cohiues |  | revision cables adaptadores laser |  |  |  | viaje de regreso a santiago
17:00 | revision de voltaje del j mas pruebas de laser |  | orden servicio tecnico |  | armado de cables ups |  |  |  | viaje de regreso a santiago
18:00 | [8 empty] | viaje de regreso a santiago
19:00 | [8 empty] | viaje de regreso a santiago
20:00 | [8 empty] | viaje de regreso a santiago
21:00 | [8 empty] | viaje de regreso a santiago

## 29 - 30
Columna1 | 29-abr | Realizado | 30-abr | Realizado2 | Columna2 | Realizado3 | Columna3 | Realizado4 | Columna4 | Realizado5
Hora | Lunes |  | Martes |  | Miércoles |  | Jueves |  | Viernes
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00