## 
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
DPTO. RR.FF. Y FINANCIEROS
SUBDPTO. INGENIERÍA Y PROYECTOS
SECCION INGENIERIA
FORMULARIO 2
ID DE LA LICITACION: 956 - -
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CENTRO SALUD COMUNA JUAN FERNANDEZ
ITEM | EQUIPO: Catre Quirurgico Mecánico | CANTIDAD | 2
Nombre del Oferente
Nº De La Oferta
| Marca | PARAMOUNT BED
| Modelo | QUALITAS GAMMA
| Procedencia | JAPON
| Plazo De Entrega En Días Corridos | 80 DIAS
| Garantía Técnica En Meses | 2 AÑOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | SI/NO | Observaciones
1 | Estructura:
| 1.1 Acero recubierta con pintura electroestática o epóxica | si
| 1.2 Base del lecho en polímero ABS desmontable, lavable y resistente a la desinfección de alto grado. | si
| 1.3 Baranda de 2 secciones | si
| 1.4 Con respaldo y piecera desmontable. | si
| 1.5 Porta suero desmontable, 4 posiciones. | si
| 1.6 03 manivelas para defirentes movimientos de la cama. | no | Todas sus funciones electricamente
| 1.7 Sistema de amortiguación de golpes en las 4 esquinas. | si
| 1.8 04 ruedas con freno, antiestáticas y con sistema de no acumulación de polvo | si
| 1.9 Manillón o palanca para accionamiento de posición CPR. | si
2 | Lecho:
| 2.1 Colchón de grado clínico multidensidades, lavable, respirable, de funda intercambiable, resistente a la descontaminación de alto grado y retardante al fuego. | si
2.2 Altura mínima del colchón 12 cm.
3 | Dimensiones:
| 3.1 Largo: 230 cm. Máximo. |  | 219 cm
| 3.2 Ancho total: 110 cm máximo |  | 100cm
| 3.3 Altura regulable (indicar) | si | Todas sus funciones electricamente
4 | Capacidad de carga:
| 4.1 Mínima 220 Kg. (indicar) | si | 240kilos
5 | Otros:
| 5.1 Manual del usuario en españor, impleso y digital. | si
| 5.2 Manual del servicio técnico en Ingles o Español formato impreso y digital. | si
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE OFERENTE