## Hoja2
70%
CANTIDAD | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL | PRECIO TOTAL
2 | R5KDC46 | R5k Domeless 4 Audio 6pt | 217728 |  | 435456
1 | 350035 | Clear Station Cover 10-pk | 691740 |  | 691740
7 | R4KCB13 | R5k Code Blue Station | 79380 |  | 555660
1 | R4KMQCV2 | R5k Marquee Controller V2 | 362880 |  | 362880
1 | R5KSMST | R5k Marquee Audio Station | 90720 |  | 90720
1 | R5KMSCV2 | R5k Main System Controller V2 | 1297296 |  | 1297296
1 | R5KL2KA | R5k L2k Adapter | 396900 |  | 396900
1 | R5KMTRM | R5k Termination Board | 129276 |  | 129276
1 | R5KMPR15 | R5k 15v Pwr Sply W Bat Backup | 635040 |  | 635040
1 | R5KMPR36 | R5k 36v Pwr Sply W Bat Backup | 612360 |  | 612360
1 | NC2828 | Head-end Equipment Cabinet | 840000 |  | 840000
1 | 350018 | 8pn Inline Con Cat5 Cat6(100) | 353808 |  | 353808
1 | 1026-1311 | Alpha 215C, 1-Line, Tri-Color Sign | 1120000 |  | 1120000
1 | 11111100000 | Mano de obra (inst Terminales, dispositivos; Programacion, | 856000 |  | 856000
puesta en marcha, pruebas funcionales y entrega)
No considera canalizaciones, ni cableado
|  |  | NETO : | #REF! | 8377136
|  |  | IVA : | #REF! | 1591655.84
|  |  | TOTAL : | #REF! | 9968791.84
Forma de pago |  | : 30 Dias
Validez |  | : 15 dias
plazo de entrega |  | : Inmediata, salvo quiebre stock
Atte
Servicio Tecnico
CENCOMEX
SEÑORES : Pablo Borquez 26 de Julio de 2023
RUT :
DIRECCIÓN :
COMUNA :
ATENCION : E-MAIL :
TENGO EL AGRADO DE COTIZAR A USTED POR LO SIGUIENTE:
condiciones de venta
PRESUPUESTO DE SERVICIO TÉCNICO N° 7900
SERVICIO TECNICO
Galvarino 7640 Quilicura, Parque Industrial Aconcagua
Fono +56227518400

## Hoja1
Codigo | descripcion | [5 empty] | Precio
100101 | Everywear Receiver W/batteries | 18 | 222.5 | 222500 | 133500 | 240300 | 288360
100102 | Everywear Gateway W/ac Adapter | 18 | 402.5 | 402500 | 241500 | 434700 | 521640
100103 | Everywear Poe Splitter | 18 | 95 | 95000 | 57000 | 102600 | 123120
100201 | Everywear Staff Badge W/batt | 18 | 102.5 | 102500 | 61500 | 110700 | 132840
100202 | Everywear Patient Wear W/batt | 18 | 95 | 95000 | 57000 | 102600 | 123120
100203 | Everywear Asset Tag W/battery | 18 | 85 | 85000 | 51000 | 91800 | 110160
100204 | Everywear Staff Duress Badge | 18 | 185 | 185000 | 111000 | 199800 | 239760
101301 | Everywear Server Software | 12 | 2500 | 2500000 | 1500000 | 2700000 | 3240000
101302 | Everywear Sma Per Bed/room | 12 | 247.5 | 247500 | 148500 | 267300 | 320760
350002 | L-net T-tap Module (25) | 18 | 677.5 | 677500 | 406500 | 731700 | 878040
350003 | L-net Term Resistor (10) | 18 | 560 | 560000 | 336000 | 604800 | 725760
350004 | L-net Hub | 18 | 397.5 | 397500 | 238500 | 429300 | 515160
350005 | M-net Divider Interface | 18 | 85 | 85000 | 51000 | 91800 | 110160
350006 | Crimping Tool Adapter | 12 | 87.5 | 87500 | 52500 | 94500 | 113400
350007 | Station Removal Tool | 12 | 50 | 50000 | 30000 | 54000 | 64800
350009 | Battery Kit for R5 Power Sply | 18 | 122.5 | 122500 | 73500 | 132300 | 158760
350011 | Overlay Kit Cancel Button (10) | 18 | 27.5 | 27500 | 16500 | 29700 | 35640
350012 | Overlay Kit Sm Push Button(10) | 18 | 30 | 30000 | 18000 | 32400 | 38880
350013 | Overlay Kit Lg Push Button(10) | 18 | 42.5 | 42500 | 25500 | 45900 | 55080
350014 | Overlay Kit Left Side Stn (10) | 18 | 55 | 55000 | 33000 | 59400 | 71280
350015 | Overlay Kit Right Side Stn(10) | 18 | 55 | 55000 | 33000 | 59400 | 71280
350017 | L-net T-tap Insulator (25) | 18 | 80 | 80000 | 48000 | 86400 | 103680
350018 | 8pn Inline Con Cat5 Cat6(100) | 18 | 390 | 390000 | 234000 | 421200 | 505440
350019 | Responder 5 L-net Test Adapter | 18 | 87.5 | 87500 | 52500 | 94500 | 113400
350023 | Clear Button Cover-4 Button St | 18 | 67.5 | 67500 | 40500 | 72900 | 87480
350024 | Pillow Spker Cord Grip Kit 20 | 18 | 85 | 85000 | 51000 | 91800 | 110160
350025 | 3-gang Adapter Plates (10) | 18 | 80 | 80000 | 48000 | 86400 | 103680
350026 | 1-gang Adapter Plates (10) | 18 | 60 | 60000 | 36000 | 64800 | 77760
350027 | Recessed 1-gang Plate 10 Pack | 60 | 107.5 | 107500 | 64500 | 116100 | 139320
350028 | Recessed 2-gang Plate 10 Pack | 60 | 120 | 120000 | 72000 | 129600 | 155520
350029 | Button Cover For Staff Stn10pk | 18 | 500 | 500000 | 300000 | 540000 | 648000
350032 | R5demo Upgrade Kit | 18 | 9880 | 9880000 | 5928000 | 10670400 | 12804480
350033 | Pullcord Anti-ligature Kit | 18 | 45 | 45000 | 27000 | 48600 | 58320
350034 | R5 Rapid Response Kit | 60 | 57500 | 57500000 | 34500000 | 62100000 | 74520000
350035 | Clear Station Cover 10-pk | 60 | 762.5 | 762500 | 457500 | 823500 | 988200
350100 | Call Cord W/tilt Release Din | 24 | 82.5 | 82500 | 49500 | 89100 | 106920
350200 | Enhncd Pillow Spkr-tv-digi Vol | 24 | 325 | 325000 | 195000 | 351000 | 421200
350201 | Enhncd Pillowspkr-1lgt-digivol | 24 | 325 | 325000 | 195000 | 351000 | 421200
350202 | Enhncd Pillowspkr-2lgt-digivol | 24 | 325 | 325000 | 195000 | 351000 | 421200
350205 | Enhncd Pillow Spkr-tv-anlgvol | 24 | 327.5 | 327500 | 196500 | 353700 | 424440
350207 | Enhncd Pillowspkr 2 Lgt-anlgvo | 24 | 337.5 | 337500 | 202500 | 364500 | 437400
350300 | Remote Tilt Release Din Stn | 60 | 272.5 | 272500 | 163500 | 294300 | 353160
350301 | Remote Std 8-pin Din Station | 60 | 367.5 | 367500 | 220500 | 396900 | 476280
350302 | Feature Bed Control Module | 60 | 202.5 | 202500 | 121500 | 218700 | 262440
350400 | Staff Term Faceplate W Bioseal | 60 | 55 | 55000 | 33000 | 59400 | 71280
351003 | Power Supply W/batt. Backup | 60 | 1330 | 1330000 | 798000 | 1436400 | 1723680
351004 | 8 Port Ethernet Switch W/poe | 60 | 1305 | 1305000 | 783000 | 1409400 | 1691280
351005 | Branch Regional Controller V3 | 60 | 2052.5 | 2052500 | 1231500 | 2216700 | 2660040
351006 | Fiber Optic Adapter Module | 60 | 642.5 | 642500 | 385500 | 693900 | 832680
351011 | Responder Netwk Concentrato V2 | 60 | 12972.5 | 12972500 | 7783500 | 14010300 | 16812360
351101 | Rack Mount Kit For Switches | 60 | 115 | 115000 | 69000 | 124200 | 149040
351102 | Wall Mounting Cabinet-head-end | 60 | 1225 | 1225000 | 735000 | 1323000 | 1587600
351201 | Console Receptacle | 60 | 132.5 | 132500 | 79500 | 143100 | 171720
351203 | Console Desk Stand | 60 | 192.5 | 192500 | 115500 | 207900 | 249480
351205 | Voip Nurse Console V2 | 60 | 2145 | 2145000 | 1287000 | 2316600 | 2779920
351310 | Voip Staff Terminal V2 | 60 | 1677.5 | 1677500 | 1006500 | 1811700 | 2174040
352004 | Mini-corridor Light | 60 | 190 | 190000 | 114000 | 205200 | 246240
352010 | Corridor Light-4 Pos V2 | 60 | 630 | 630000 | 378000 | 680400 | 816480
352021 | Domeless Controller V2 | 60 | 657.5 | 657500 | 394500 | 710100 | 852120
353000 | Single Patient Station | 60 | 617.5 | 617500 | 370500 | 666900 | 800280
353001 | Enhanced Single Patient Stn | 60 | 657.5 | 657500 | 394500 | 710100 | 852120
353003 | Face Plate Rep Assy 353001 | 60 | 17.5 | 17500 | 10500 | 18900 | 22680
353010 | Dual Patient Station | 60 | 787.5 | 787500 | 472500 | 850500 | 1020600
353100 | Duty Station | 60 | 610 | 610000 | 366000 | 658800 | 790560
353101 | Staff Station | 60 | 607.5 | 607500 | 364500 | 656100 | 787320
353200 | Remote Audio Output Station | 60 | 452.5 | 452500 | 271500 | 488700 | 586440
353201 | Remote Audio Output Module | 60 | 392.5 | 392500 | 235500 | 423900 | 508680
354000 | Pull-cord Station With Audio | 60 | 390 | 390000 | 234000 | 421200 | 505440
354010 | Cancel Station | 60 | 190 | 190000 | 114000 | 205200 | 246240
354011 | Code Station | 60 | 182.5 | 182500 | 109500 | 197100 | 236520
354012 | Staff Assist Station | 60 | 182.5 | 182500 | 109500 | 197100 | 236520
354015 | Staff Assist / Code Station | 60 | 190 | 190000 | 114000 | 205200 | 246240
354016 | Bed Management Station | 60 | 255 | 255000 | 153000 | 275400 | 330480
354017 | Staff Registration Station | 60 | 255 | 255000 | 153000 | 275400 | 330480
354018 | 2-jack Station | 60 | 260 | 260000 | 156000 | 280800 | 336960
354100 | Input Module - 2 Point | 60 | 220 | 220000 | 132000 | 237600 | 285120
354101 | Output Module-high Current | 60 | 290 | 290000 | 174000 | 313200 | 375840
354102 | Output Module-dry Contact | 60 | 242.5 | 242500 | 145500 | 261900 | 314280
354103 | Output Module-low Current | 60 | 250 | 250000 | 150000 | 270000 | 324000
355000 | R5ware Firmware Diagnostics | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
355002 | Interface-telephone-25 Beds | 12 | 3125 | 3125000 | 1875000 | 3375000 | 4050000
355005 | Responder Sip Server | 12 | 5052.5 | 5052500 | 3031500 | 5456700 | 6548040
366102 | Pc Console (r5 Apps) - 25 Beds | 12 | 3125 | 3125000 | 1875000 | 3375000 | 4050000
366104 | Staff Assignment Client-25 Bed | 12 | 3125 | 3125000 | 1875000 | 3375000 | 4050000
366200 | Reports Manager - 25 Beds | 12 | 3125 | 3125000 | 1875000 | 3375000 | 4050000
366201 | Data Warehouse | 12 | 27820 | 27820000 | 16692000 | 30045600 | 36054720
366202 | Business Intelligence | 12 | 13910 | 13910000 | 8346000 | 15022800 | 18027360
366401 | Interface-locate(rtls)-25 Beds | 12 | 3125 | 3125000 | 1875000 | 3375000 | 4050000
366402 | Interface-hl7(adt)-25 Beds | 12 | 3125 | 3125000 | 1875000 | 3375000 | 4050000
366403 | Interface-resp Sync-25 Bed | 12 | 3125 | 3125000 | 1875000 | 3375000 | 4050000
366404 | All Touch Emr -25 Beds | 12 | 3125 | 3125000 | 1875000 | 3375000 | 4050000
366406 | All Touch Bed Mgmt-25 Beds | 12 | 3125 | 3125000 | 1875000 | 3375000 | 4050000
366407 | All Touch Iptv-25 Beds | 12 | 1565 | 1565000 | 939000 | 1690200 | 2028240
366409 | All Touch Bed Info-25 Beds | 12 | 1565 | 1565000 | 939000 | 1690200 | 2028240
370000 | Ent Configurator | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
370001 | Ent Local Configurator | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
370002 | Ent Sales Demo | 12 | 6250 | 6250000 | 3750000 | 6750000 | 8100000
370003 | Ent It Foundation - Perpetual | 12 | 475 | 475000 | 285000 | 513000 | 615600
370004 | Ent Wrkflw Stdztion- Perpetual | 12 | 787.5 | 787500 | 472500 | 850500 | 1020600
370005 | Ent Clinical Outcms-perpetual | 12 | 1200 | 1200000 | 720000 | 1296000 | 1555200
370007 | Ent CAH Basic HW Package | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
370008 | Ent CAH Workflow HW Package | 12 | 130000 | 130000000 | 78000000 | 140400000 | 168480000
370009 | Ent Distributor Sys Sw | 12 | 2437.5 | 2437500 | 1462500 | 2632500 | 3159000
370010 | Ent It Foundation-subs | 12 | 12.5 | 12500 | 7500 | 13500 | 16200
370011 | Ent Wrkflw Stdztion-subs | 12 | 22.5 | 22500 | 13500 | 24300 | 29160
370012 | Ent Clin Outcomes-subs | 12 | 30 | 30000 | 18000 | 32400 | 38880
370013 | Ent Hospital Test System-perp | 12 | 1200 | 1200000 | 720000 | 1296000 | 1555200
370014 | Ent Future State Lab-perp | 12 | 1200 | 1200000 | 720000 | 1296000 | 1555200
370015 | Ent Clinical Mobile App | 12 | 37.5 | 37500 | 22500 | 40500 | 48600
370016 | Ent Basic-perpetual | 12 | 287.5 | 287500 | 172500 | 310500 | 372600
370017 | Ent Hospital Test System-subs | 12 | 30 | 30000 | 18000 | 32400 | 38880
370018 | Ent Future State Lab-subs | 12 | 30 | 30000 | 18000 | 32400 | 38880
370019 | Ent Critical Alarm Mgmt - Perp | 12 | 415 | 415000 | 249000 | 448200 | 537840
370020 | Ent Critical Alarm Mgmt - Subs | 12 | 12.5 | 12500 | 7500 | 13500 | 16200
374400 | Ent Converge | 60 | 1775 | 1775000 | 1065000 | 1917000 | 2300400
350400A | Staff Term Faceplt Bioseal Wht | 60 | 55 | 55000 | 33000 | 59400 | 71280
351310A | Staff Terminal V2-aus (white) | 60 | 1885 | 1885000 | 1131000 | 2035800 | 2442960
353000A | Single Pat Stat - Aus (white) | 60 | 620 | 620000 | 372000 | 669600 | 803520
353001A | Enhance Pat Stat - Aus (white) | 60 | 712.5 | 712500 | 427500 | 769500 | 923400
354001WP | Pull-cord Station Water Proof | 60 | 172.5 | 172500 | 103500 | 186300 | 223560
354001WPA | Pull-cord Station Wp Aust | 60 | 175 | 175000 | 105000 | 189000 | 226800
354001WPP | Pull-cord Statin Wp Portuguese | 60 | 177.5 | 177500 | 106500 | 191700 | 230040
354001WPS | Pull-cord Station Wp Spanish | 60 | 177.5 | 177500 | 106500 | 191700 | 230040
354011A | Code Station - Aus (white) | 60 | 207.5 | 207500 | 124500 | 224100 | 268920
354012A | Staff Assist - Aus (white) | 60 | 207.5 | 207500 | 124500 | 224100 | 268920
354016A | Bed Manage Stat - Aus (white) | 60 | 287.5 | 287500 | 172500 | 310500 | 372600
354018A | 2 Jack Station - Aus (white) | 60 | 240 | 240000 | 144000 | 259200 | 311040
366405-1 | All Touch Wire.wkflw #1-25 Bed | 12 | 1565 | 1565000 | 939000 | 1690200 | 2028240
366405-2 | All Touch Wire.wkflw #2-25 Bed | 12 | 1565 | 1565000 | 939000 | 1690200 | 2028240
366408-1 | All Touch Med Devices-25 Beds | 12 | 1565 | 1565000 | 939000 | 1690200 | 2028240
366408-2 | All Touch Med Devices-25 Beds | 12 | 1565 | 1565000 | 939000 | 1690200 | 2028240
AB4487 | Staff Terminal Wall Mtg Plate | 60 | 72.5 | 72500 | 43500 | 78300 | 93960
CAT5e | caja de Cable |  | 140 | 140000 | 84000 | 151200 | 181440
CC200 | Call Cord W/ Clip - 10ft | 24 | 47.5 | 47500 | 28500 | 51300 | 61560
CCDIN | Call Cord - Din Connector | 24 | 60 | 60000 | 36000 | 64800 | 77760
CCDIN3 | Handheld Pendant W/2 Lights | 24 | 120 | 120000 | 72000 | 129600 | 155520
CLA246 | R5k 4light/6pt Audio Cl | 60 | 357.5 | 357500 | 214500 | 386100 | 463320
CLAR46 | R5k 4 Pt Audio Relay Kit | 60 | 110 | 110000 | 66000 | 118800 | 142560
CLS103 | R5k High Security Cl 3 Lamp | 18 | 227.5 | 227500 | 136500 | 245700 | 294840
CP7385 | Nurse Pushbutton 1/4" Jack | 18 | 52.5 | 52500 | 31500 | 56700 | 68040
DP7380 | Dummy Plug For 1/4 | 18 | 10 | 10000 | 6000 | 10800 | 12960
DTP4401 | Din-to-plug Adapter | 18 | 42.5 | 42500 | 25500 | 45900 | 55080
HSS400 | R5k High Security Audio Bed St | 18 | 645 | 645000 | 387000 | 696600 | 835920
HSS401 | R5k High Security Staff St | 18 | 645 | 645000 | 387000 | 696600 | 835920
HSS433 | R5k High Security Push Btn St | 18 | 645 | 645000 | 387000 | 696600 | 835920
NC2828 | Head-end Equipment Cabinet | 60 | 1817.5 | 1817500 | 1090500 | 1962900 | 2355480
NC4JACK | Auxiliary 4 Alarm Input St | 18 | 217.5 | 217500 | 130500 | 234900 | 281880
NCBED | Feature Bed Recep - 37 Pin | 24 | 175 | 175000 | 105000 | 189000 | 226800
NCBED5 | R5 Feature Bed Recep - 37 Pin | 24 | 160 | 160000 | 96000 | 172800 | 207360
NCC37 | Feat. Bed Cable -8ft | 24 | 165 | 165000 | 99000 | 178200 | 213840
NCC37RA | Feat. Bed Cable -right Angle | 24 | 165 | 165000 | 99000 | 178200 | 213840
NCPSDSL2 | R5k Digital Pillow Spkr 2 Lts | 24 | 275 | 275000 | 165000 | 297000 | 356400
NCPSDSTV | R5k Digital Pillow Speaker Tv | 24 | 275 | 275000 | 165000 | 297000 | 356400
NCPSKPL2 | R5k Dir Acc Pillow Spkr 2lts | 24 | 295 | 295000 | 177000 | 318600 | 382320
NCPSKPTV | R5k Direct Acc Pillow Spkr Tv | 24 | 287.5 | 287500 | 172500 | 310500 | 372600
NCSAV | Din Cord Saver | 24 | 45 | 45000 | 27000 | 48600 | 58320
R4K15V | R5k Patient Station 1/4" & Btn | 60 | 102.5 | 102500 | 61500 | 110700 | 132840
R4K17V | R5k Enhancd Sgle Pat Stn Wdin | 60 | 155 | 155000 | 93000 | 167400 | 200880
R4K2JACK | R5k Dual 1/4" Jack Station | 60 | 115 | 115000 | 69000 | 124200 | 149040
R4KANNV2 | R5k Annunciator Panel V2 | 60 | 707.5 | 707500 | 424500 | 764100 | 916920
R4KCAL | R5k Call Assurance Light | 60 | 65 | 65000 | 39000 | 70200 | 84240
R4KCB13 | R5k Code Blue Station | 60 | 87.5 | 87500 | 52500 | 94500 | 113400
R4KCONN6 | R5k 6-pin Connectors - 100 | 18 | 402.5 | 402500 | 241500 | 434700 | 521640
R4KCONN8 | R4k 8-pin Connectors-100 | 18 | 595 | 595000 | 357000 | 642600 | 771120
R4KCRIMP | R5k Crimping Tool | 60 | 50 | 50000 | 30000 | 54000 | 64800
R4KDLC2 | R5k Dual Light Cntl Mod | 60 | 107.5 | 107500 | 64500 | 116100 | 139320
R4KDM22 | R5k Desk Mount Kit Ann Pnl | 60 | 155 | 155000 | 93000 | 167400 | 200880
R4KFAM | R5k Fire/auxiliary Module | 60 | 90 | 90000 | 54000 | 97200 | 116640
R4KFB1 | R5k Feature Bed Interface | 60 | 105 | 105000 | 63000 | 113400 | 136080
R4KHVK | R4k 250v Kit For Nc2828 | 60 | 315 | 315000 | 189000 | 340200 | 408240
R4KKBS | R5k K-bus Splitter | 60 | 32.5 | 32500 | 19500 | 35100 | 42120
R4KKBSP | R5k K-bus Splitter - With Pwr | 60 | 37.5 | 37500 | 22500 | 40500 | 48600
R4KMQCV2 | R5k Marquee Controller V2 | 60 | 400 | 400000 | 240000 | 432000 | 518400
R4KPA25 | R5k Paging Amplifier -25 Watt | 60 | 647.5 | 647500 | 388500 | 699300 | 839160
R4KPB12 | R5k Single Button Station | 60 | 75 | 75000 | 45000 | 81000 | 97200
R4KPB23 | R5k Staff Assist Code Station | 60 | 80 | 80000 | 48000 | 86400 | 103680
R4KRECP | R5k Ann Panel Receptacle | 60 | 52.5 | 52500 | 31500 | 56700 | 68040
R4KSAR | R5k Push For Help St Reg Stn | 60 | 85 | 85000 | 51000 | 91800 | 110160
R4KSLC1 | R5k Single Light Cntl Mod | 60 | 65 | 65000 | 39000 | 70200 | 84240
R4KSPK | R5k Speaker Station | 60 | 37.5 | 37500 | 22500 | 40500 | 48600
R4KSTAC | R5k Test Adapter Cables | 60 | 102.5 | 102500 | 61500 | 110700 | 132840
R4KTVA | R5k Tv Adaptor Kit Qty 10 | 60 | 32.5 | 32500 | 19500 | 35100 | 42120
R4KTVR1 | R5k Digital Tv Isolation Mod | 60 | 45 | 45000 | 27000 | 48600 | 58320
R4KWM22 | R5k Ann Panel Wall Mount Kit | 60 | 187.5 | 187500 | 112500 | 202500 | 243000
R5KAUDPC | R5k Audio Pullcord | 60 | 125 | 125000 | 75000 | 135000 | 162000
R5KCANCEL | R5k Cancel Station | 60 | 85 | 85000 | 51000 | 91800 | 110160
R5KCL506 | R5k Corridor Light Visual 6pt | 60 | 155 | 155000 | 93000 | 167400 | 200880
R5KCL516 | R5k Corridor Light 1 Audio 6pt | 60 | 185 | 185000 | 111000 | 199800 | 239760
R5KCL546 | R5k Corridor Light 4 Audio 6pt | 60 | 225 | 225000 | 135000 | 243000 | 291600
R5KCONS | R5k Voip Nurse Console | 60 | 1410 | 1410000 | 846000 | 1522800 | 1827360
R5KDC016 | R5k Domeless 16pt Visual | 60 | 312.5 | 312500 | 187500 | 337500 | 405000
R5KDC06 | R5k Domeless 6pt Visual | 60 | 222.5 | 222500 | 133500 | 240300 | 288360
R5KDC16D | R5k Domeless Duty 1 Audio 6pt | 60 | 270 | 270000 | 162000 | 291600 | 349920
R5KDC46 | R5k Domeless 4 Audio 6pt | 60 | 240 | 240000 | 144000 | 259200 | 311040
R5KDCRC4 | R5k Relay Output Controler | 60 | 95 | 95000 | 57000 | 102600 | 123120
R5KDCRCS4 | R5k Ss Relay Output Controller | 60 | 112.5 | 112500 | 67500 | 121500 | 145800
R5KDEMOACT | R5k Demo Acute Hospital | 60 | 15000 | 15000000 | 9000000 | 16200000 | 19440000
R5KL2KA | R5k L2k Adapter | 60 | 437.5 | 437500 | 262500 | 472500 | 567000
R5KM8PRT | R5k 8-port Ethernet Switch | 60 | 850 | 850000 | 510000 | 918000 | 1101600
R5KMADT | R5k Adt Interface | 12 | 3612.5 | 3612500 | 2167500 | 3901500 | 4681800
R5KMMWI | R5k Middleware Interface | 12 | 4500 | 4500000 | 2700000 | 4860000 | 5832000
R5KMPR15 | R5k 15v Pwr Sply W Bat Backup | 60 | 700 | 700000 | 420000 | 756000 | 907200
R5KMPR36 | R5k 36v Pwr Sply W Bat Backup | 60 | 675 | 675000 | 405000 | 729000 | 874800
R5KMRAPID | R5k Rapid Response Kit | 60 | 25000 | 25000000 | 15000000 | 27000000 | 32400000
R5KMREW | R5K EveryWear Interface | 12 | 1250 | 1250000 | 750000 | 1350000 | 1620000
R5KMRPT | R5k Application Module | 12 | 8025 | 8025000 | 4815000 | 8667000 | 10400400
R5KMRSI | R5k Resident Safety Interface | 12 | 2500 | 2500000 | 1500000 | 2700000 | 3240000
R5KMSCV2 | R5k Main System Controller V2 | 60 | 1430 | 1430000 | 858000 | 1544400 | 1853280
R5KMSIP | R5k Telephony Interface | 12 | 5030 | 5030000 | 3018000 | 5432400 | 6518880
R5KMTRM | R5k Termination Board | 60 | 142.5 | 142500 | 85500 | 153900 | 184680
R5KPADP | R5k Adapter Plates (10) | 60 | 85 | 85000 | 51000 | 91800 | 110160
R5KPB4 | R5k 4 Button Workflow Station | 60 | 100 | 100000 | 60000 | 108000 | 129600
R5KPB4CNF | R5k 4 Button Status Station | 60 | 97.5 | 97500 | 58500 | 105300 | 126360
R5KPC11WP | R5k Waterproof Pullcord | 60 | 102.5 | 102500 | 61500 | 110700 | 132840
R5KPC11WPA | R5k Waterproof Plcd Australian | 60 | 105 | 105000 | 63000 | 113400 | 136080
R5KPC11WPP | R5k Waterproof Plcd Portuguese | 60 | 105 | 105000 | 63000 | 113400 | 136080
R5KPC11WPS | R5k Waterproof Pulcord Spanish | 60 | 105 | 105000 | 63000 | 113400 | 136080
R5KPD2A | R5k Dual Patient Station Audio | 60 | 147.5 | 147500 | 88500 | 159300 | 191160
R5KPD2EA | R5k Dual Enhancd Pat Stn Audio | 60 | 195 | 195000 | 117000 | 210600 | 252720
R5KPPS | R5k Pull-push Station | 60 | 92.5 | 92500 | 55500 | 99900 | 119880
R5KPS1A | R5k Single Pat Station Audio | 60 | 102.5 | 102500 | 61500 | 110700 | 132840
R5KPS1EA | R5k Single Enhcd Pat Stn Audio | 60 | 140 | 140000 | 84000 | 151200 | 181440
R5KPS1LCA | R5k Single Pat Stn W Lt Audio | 60 | 150 | 150000 | 90000 | 162000 | 194400
R5KPS1V | R5k Single Patient Stn Visual | 60 | 90 | 90000 | 54000 | 97200 | 116640
R5KSDTY | R5k Duty Station | 60 | 102.5 | 102500 | 61500 | 110700 | 132840
R5KSMST | R5k Marquee Audio Station | 60 | 100 | 100000 | 60000 | 108000 | 129600
R5KSSTF | R5k Staff Station | 60 | 85 | 85000 | 51000 | 91800 | 110160
R5KWARE | R5kware Firmware Diagnostics | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0