Santiago, Octubre 16 de 2015	        Cotiza. 053 / 2015

Señor.

Jorge Cea

Clinica Indisa

P r e s e n t e

Ref: Llamado de Enfermera sin Audio/Box Kinesico con camillas / Medicina Fisica / Piso 7.

Con relación a la propuesta de nuestra empresa para suministrar un sistema de Llamado  de  Enfermeras,  marca  Rauland, modelo   Responder 4000 con audio, nos complace extender  la siguiente cotización:

| Precio de Equipo Principal |  |  |  | US$ |  |  |  |  |  | 30.924,10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descuento 30 % |  |  |  |  | US$ |  |  |  |  | 9.277,23 |  |  |
| Precio de Equipo Principal con descuento |  |  |  | US$ |  |  |  |  |  | 21.646,87 |  |  |
| Equipos No Rauland |  |  |  |  | US$ |  |  |  |  | 1.119,13 |  |  |
| Cable Cat 5E | 6 | rollos |  |  |  |  | US$ |  |  | 1.140,00 |  |  |
| Total Mano de Obra Cableado |  |  |  |  | US$ |  |  |  |  | 1.680,00 |  |  |
| Total Mano de obra equipos, configuración y puesta en |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marcha. |  |  |  | US$ |  |  |  |  |  | 3.100,00 |  |  |
| Total Misceláneos |  |  |  |  | US$ |  |  |  |  | 698,00 |  |  |
| Precio Final |  |  |  | US$ |  |  |  |  |  | 28.686,00 |  |  |
| Condiciones Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía : 5 años a partir de la recepción de los mismos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores cotizados : están en Dólares Americanos, sin IVA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega : 40 a 60 días corridos, a partir de la Orden de Compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación : 8 días. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Pago : 20% con entrega de Orden de Compra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% contra entrega de equipos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% contra finalización de instalaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Saludos Cordiales.

Cristian Yañez A.

Cencomex S.A.

cyanez@cencomex.cl

09/73396551

| Cotización Responder 4000 |  |
| --- | --- |
| Equipo Principal |  |

16-10-2015

| Tipo | Modelo | Descripción | Cant. | Precio Lista US$ | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | US$ |
|  |  | Equipo Central (CPU) |  |  |  |
| Visual | R4KBK400 | Batería de Respaldo | 2 | $ 492,00 | $ 984,00 |
| Visual | R4KPR400 | Fuente de Alimentación | 2 | $ 689,33 | $ 1.378,66 |
| A/V | RAKNIM | Módulo de Interfase | 1 | $ 2.391,28 | $ 2.391,28 |
| Audio | R4KTMB | Tablilla de Terminación | 1 | $ 128,13 | $ 128,13 |
| Audio | R4K4020 | Consola de llamado | 1 | $ 1.476,00 | $ 1.476,00 |
| Visual | R4KANN | Panel de Anuncio / Expansor | 1 | $ 955,83 | $ 955,83 |
|  | R4KSPIP | INTERFAZ DE REPORTES | 1 | $ 6.665,08 | $ 6.665,08 |
|  |  | Habitaciones |  |  |  |
| Audio | R4K14SA | Estación de Paciente con Audio + reg pers | 26 | $ 108,28 | $ 2.815,28 |
| Visual | CCDIN | Pera de Llamado, conector din. | 26 | $ 51,25 | $ 1.332,50 |
| Audio | CLA244 | Lámpara de Pasillo 4 Luces / Visual 6 ptos. | 26 | $ 337,60 | $ 8.777,60 |
| Visual | 215C | Display de anuncios | 1 | $ 1.590,00 | $ 1.590,00 |
| Visual | R4KMQC | Controlador display | 1 | $ 562,48 | $ 562,48 |
| Visual | R4KMST | Modulo sonido display | 1 | $ 130,60 | $ 130,60 |
| Visual | R4KCONN6 | Conectores 6-pin, 100 pzas. | 2 | $ 382,45 | $ 764,90 |
| Visual | R4KCONN8 | Conectores 8-pin, 100 pzas. | 2 | $ 407,45 | $ 814,90 |
| Visual | R4KCRIMP | Herramienta para Cable | 2 | $ 78,43 | $ 156,86 |
|  |  |  |  | Total Equipo Rauland | $ 30.924,10 |

RAULAND CUMPLE CON CERTIFICACIÓN UL 1069

Todos los sistemas, pasados y actuales, cuentan con aprobación completa de UL 1069, es decir, todos  y  cada  uno  de los componentes  que lo forman  cuentan  con el sello de aprobación  de esta firma.

Accesorios No Rauland:

Gabinete eléctrico, 80 x 60 x 25 cm, caja metálica contenedora de equipos R4000, previamente energizada en 220v AC emergencia más un ducto disponible en 25”, para enlazar al tablero ya existente.

| Cantidad Gabinetes | Precio Unitario US$ | Total US$ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.119,13 | 1.119,13 |