## Control de Errantes
ITEM. PPTO. | ITEM EETT REV. 03 DEB | Material | TTRR | EETT REV0 | EETT REV3 | PRESENTADO | Proveedor | Certificación | ARCHIVOS ADJUNTOS
11.6.3.1 | CENTRAL ERRANTE CON SIRENA OFFLINE |  |  |  | * Receptor de 868 Mhz configurable de hasta 4 salidas. * Memorización hasta 500 etiquetas. * 4 relés de salida libres de potencial 1Amperio * Alimentación 230Vac. * Consumo en reposo 27mA / 57mA a 230Vac * Batería CR 2032 3Vdc * Temperatura de funcionamiento: -20ºC a + 85ºC. * Estanqueidad IP42 | RF READER • Detección activa de etiquetas RFID en tiempo real • Rango de lectura de hasta 20 m / 65 pies (entornos de oficina abierta) • Gestión remota y monitoreo • Totalmente supervisado, incluyendo detección de manipulación. • Bajo consumo de energía • Configuraciones de techo, montaje en pared • Puertos de E / S digitales a bordo • Conectividad RS-485 BUS | Elpas Centrak | • FCC • IC • CE
11.6.3.2 | ACTIVADOR ERRANTES 3 METROS |  |  |  | * Antena activadora de dispositivos identificadores (tags) * Rango de activación 3 metros * Alimentación 12Vcc / 24Vcc * Frecuencia de activación 125 Mhz * Carcasa estanca IP65 * Programación de canal y grupo (4 canales x 7grupos) | LF READER • Campo ajustable hasta 4m / 13ft radio • Expansión de campo opcional topologias • No hay interferencia externa EMI • Configuración remota y vigilancia • Transmisor de supervisión a bordo • ID de ubicación única | Elpas Centrak | • FCC • IC • CE
11.6.3.3 | TERMINAL DE ENTRADA CON VOZ |  |  |  | * Permite la conexión de voz con el puesto de enfermería. * Ubicados principalmente en la puerta de entrada del departamento. * El elemento no está diseñado para uso exterior. * El uso es posible, como para todos los demás elementos del sistema, sólo dentro de un edificio (a menos que se especifique lo contrario). * Longitud máxima de 60 m del cable de conexión F/FTP. * Su consumo máximo es de 1,8 W.
11.6.3.4 | LECTOR TARJETAS RFID |  |  |  | * Lector de tarjetas y etiquetas de identificación del EM125 estándar y EM4100, EM4102, 125 kHz. * La gestión y administración de los derechos de entrada se atribuye directamente al software del MT-07 IP, ningún otro equipo es necesario para el funcionamiento del sistema. * El lector puede ser utilizado no sólo por el personal, sino también por los pacientes. * A través de su instalación podemos prevenir la entrada de personas no autorizadas. * El sistema de entrada hace que el trabajo sea más fácil para el personal ya que a menudo es interrumpido por la necesidad de abrir la puerta de entrada al departamento. * Es posible configurar los derechos de entrada para cada medio de identificación, en términos prácticos significa que es posible permitir o prohibir el paso a través de ciertas puertas, se ofrece el uso de lectores para la entrada a zonas permitidas a los pacientes (que tienen derechos limitados sólo para esta puerta), y otros lectores para el personal, oficina de la enfermera, sala de tratamiento, armario de la limpieza, etc. * En este modo, es posible diseñar de forma muy barata un sistema de accesos. * Ciertas restricciones se derivan de la simplicidad, y hay un número máximo de 10 lectores en un departamento. * Cada departamento administra sus derechos de entrada para los medios de identificación por separado a través de su propio terminal puesto de control. * Cada paso (apertura de puerta) se graba automáticamente en la memoria del histórico (nombre, fecha, hora y lugar de paso), y el histórico se puede ver retrospectivamente. * El número máximo de lectores de tarjeta es de 10 en un departamento, y para la apertura real de una cerradura eléctrica, es posible utilizar un contacto de conmutación de uno de los tres relés integrados en la fuente de alimentación o de un relé instalado directamente en lector de tarjeta. * En el caso de la utilización de terminales cableados se llevarán directamente al lector de tarjetas. * El cableado consiste en un cable F/FTP independiente para el bus y los cables RS485 para el elemento de alimentación (12V de corriente continua) y la alimentación de bloqueo (normalmente 8V alterna). * Su consumo máximo es de 1 W. | LF READER • Campo ajustable hasta 4m / 13ft radio • Expansión de campo opcional topologias • No hay interferencia externa EMI • Configuración remota y vigilancia • Transmisor de supervisión a bordo • ID de ubicación única | Elpas Centrak | • FCC • IC • CE
11.6.3.5 | TAG ACTIVO TIPO PULSERA SIN BRAZALETE |  |  |  | * Tag activo RFID con brazalete para pulsera. * Frecuencia 868MHZ * Pila CR2032 3V * Activación por antena de 125MHz Carcasa estanca Ip67 * Brazalete de un uso o multi-usos con cierre * Pulsera (Tag) con batería reemplazable y duración mínima de 1 año * Pulsera compatible con otras funciones inalámbricas como localización * Indicador de estado. * Correas fácilmente reemplazables por el personal del centro | Personal Saf et y Bracel et • Infrarrojo (opcional) y tecnologías de baja Frecuencia de ubicación interior. • Banda resistente y de bloqueo. • Detección de manipulación / remoción • Opción de banda larga para muñecas anchas • Llave de bloqueo especial • Resistente al agua / polvo IP65 • Indicador LED de estado • Batería de litio reemplazable • Supervisión del dispositivo remoto | Elpas Centrak | • FCC • IC • CE
11.6.3.9 | LAMPARA DE PASILLO | • Se encuentran localizados en una ubicación visible del pasillo. • Está montada en una caja de cableado. • El cableado de entrada al LED CL procede directamente de terminal de habitación. • Consumo máximo: 1.5W |  |  | * Tecnología LED pilotos de colores * Angulo de visión de 180º * Funcionamiento según criterios de prioridad * Varias estaciones de paciente utilizando la misma luz de pasillo * Supervisión por conexión a estación de paciente | • Diseño único de bajo perfil - El estroboscopio más compacto UL-1971 / ULC-S526 disponible - Ultra delgado - sobresale menos de una pulgada - Apariencia atractiva - Sin tornillos de montaje visibles. • Cuatro opciones configurables en campo en un dispositivo - Seleccione una salida de luz estroboscópica de 15, 30, 75 o 110 cd. - Seleccione salida de bocina alta (predeterminada) o baja dB - Seleccione la salida de bocina temporal (predeterminado) o constante - Seleccione la velocidad de flash del modo público (predeterminado) o el modo privado flash temporal • Modelo fijo de 15/75 cd disponible • Modelos ECS / MNS disponibles • Fácil de instalar - Se adapta a cajas eléctricas estándar de 1 grupo - no se necesita placa de ajuste - La placa de ajuste opcional tiene capacidad para aberturas de gran tamaño - Pre-ensamblado con herrajes cautivos. - Terminales AWG # 12: ideal para tramos largos o cableado existente • Rendimiento sin igual - La distribución de luz más uniforme de la industria. - Cumple con los estrictos estándares de sincronización de las luces estroboscópicas. - Un solo microprocesador controla tanto la bocina como la luz estroboscópica. - Control de bocina independiente sobre un solo par de cables. - Corriente de entrada altamente regulada. - Tono de frecuencia múltiple mejora la penetración del sonido. - Opción de salida de luz estroboscópica temporal programable. | KIDDE | -UL, ULC, S218, S5389, S2970. -MEA FM APPROVED 7125-1501:0121 7125-1501:0146 7125-1501:0162 -FCC -CE