## 1
DESCRIPCION DE FUNCIONES | Rauland-Borg Responder 5000 | Informacion Adicional | GERION IP | Informacion Adicional | Legrand Eliocad | Informacion Adicional
experiencia en Mercado Chile | Si, 15 años de experiencia en el rubro mas de 45 instalaciones en la especialidad tanto Hospitales como Clinicas en Chile |  | Gerion 5 años de experiencia 4 instalaciones en el pais
Empresa representante en Chile | Cencomex S.A. 30 años en mercado lideren equipamiento medico |  | Gerion Chile, Empresa recien formada | Respaldo Empresa
Garantia de equipos | 5 Años de Fabrica |  | 1 año de Fabrica
Seguridad de infractructura | Sistema IP, que no depende se servidores lo cual da una seguridad al sistema de nunca perder una llamada |  | Sistema basado en servidores lo que no asegura una funcionalidad permanente del sistema por topologia de cableado de red
Conexiones del sistema | Sistema con conexión de alta seguridad a traves de IP y bus de datos, lo que ayuda a nunca tener el sistema se caiga |  | Sistema basado en conexión directa punto a punto de (Servidor/Switch) al terminal de cama,Teniendo un riesgo mayor en caso de alguna falla del mismo. Ya que la memoria la posee el servidor
Presencias de personal | 6 Presencias de personal, 6 niveles de staff, coberturas de grupo. |  | 2 Presencias de personal
Alarma codigo azul, con color azul | Sistema capaz de indicar codigo Azul en consola y en lampara de pasillo dado a su alta gama de colores 5 colores diferentes |  | Sistema solo con 3 luces, roja , amarillo y Verde no siendo capaz de crear el color Azul.
Programaciones de sistema, lampara, servicios. | 99 programaciones |  | 6 programaciones
Maximo de consolas de enfermera | Sin limite, dado que permanece ligado a la memoria del sistema |  | Solo hasta 20 por programacion despues trabaja en otra vlan no siendo capas de intergrarse ambas vlan.
Llamado normal de habitación. | SI |  | SI
Llamado de urgencia de enfermera desde la habitación. | SI |  | SI
Llamado urgencia de baño. | SI |  | SI
Alarma bio-médica. | SI |  | NO
Reenvío de llamado. | SI |  | NO
Secreto de habitación. | SI |  | SI
Alarma de robo cordón pera de llamado | SI |  | SI
Comunicación desde la estación de enfermería en modo manos libres o por citofono | SI |  | SI
Comunicación manos libres desde la habitación. | SI |  | SI
Visualización de llamado, presencia de enfermera etc. en pasillos | SI |  | ???
Posibilidad de conectarse a un sistema busca personas. | SI |  | SI
Posibilidad de conectarse a al sistema telefónico (teléfono inalabrico) | SI |  | SI
Posibilidad de incorporar luces de zona o pisos | SI |  | ???
Sistema de Registro y control de Enfermería, que realiza un registro de los tiempos de respuesta y duración de la atención del paciente | SI |  | SI
Terminal de Habitación | SI |  | SI
Pulsador de Cama / Terminal de Cama | SI |  | SI
Lámpara de Pasillo LED (tres colores) | SI |  | SI
Panel Informativo MARQUESINA | SI |  | SI
Integracion con beepers | SI |  | SI