Informe de Trabajo

| PRODUCTO: | GULDMANN GL5 |
| --- | --- |
| NUMERO DE SERIE: | -------------------- |
| INSTITUCION: | CAPREDENA |
| ENCARGADO: | CARLOS ALFARO |
| FECHA: | 02 de septiembre de 2015 |

Se realiza visita en terreno, según solicitud de Víctor Ossandon (encargado de equipos medicos, CAPREDENA), con la finalidad de realizar una cotización por mantención y reparación de equipo Guldmann GL5.

Al llegar a terreno se observa:

- Ruedas con desgaste y suciedad.

- Oxido, entre el soporte de la rueda y base que permite el   giro de esta.

- Rotura tapa superior, brazo móvil.

- oxido y desgaste de pintura en base del equipo

Fdfgdfgdf

fdgdf

¨*

- control remoto operativo, pero con muestras de desgaste y sin tapa.

Conclusión: En general el equipo se encuentra operativo, se recomienda realizar una mantención preventiva, para evitar posibles problemas a futuro.