## nnn
e
Fecha de Fabricacion: / / /
Contacto : | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE
Correo : | martamac-vicar@hotmail.com
Telefono : |  |  |  | 56996403899
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S78466 | 2021-03-11 | 2022-03-11
| XL | S94904 | 2021-03-11 | 2022-03-11
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-12-26 | 2020-12-26
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Observaciones : No teniamos antecedentes de este equipo
Carolina lo envia en mayo 2020
GARANTIA HASTA 1/11/2022 (calibraciones hasta el 2023) WS 18/03/2022

## F81308
e
Fecha de Fabricacion: / / /
Contacto : | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE
Correo : | martamac-vicar@hotmail.com
Telefono : |  |  |  | 56996403899
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S78466 | 2021-03-11 | 2022-03-11
| XL | S94904 | 2021-03-11 | 2022-03-11
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-12-26 | 2020-12-26
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Observaciones : No teniamos antecedentes de este equipo
Carolina lo envia en mayo 2020
GARANTIA HASTA 1/11/2022 (calibraciones hasta el 2023) WS 18/03/2022

## F81273
FIBROSCAN 502 TOUCH (F81273)
Fecha de Fabricacion: / / /
Contacto : | Hospital San Juan de Dios
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S78390 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | ok
| XL | S94843 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-12-19 | 2021-11-26
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Formulas:
N/A = +[N/A]+365
Observaciones : Post Venta solo considera Calibración sondas por 3 años (hasta 2023)
Version de software: 4.0.3 P1

## F81272
FIBROSCAN 502 TOUCH (F81272)
Fecha de Fabricacion: / / /
Contacto : | Hospital Gustavo Fricke
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S78389 | 2022-02-28 | 2023-02-28
| XL | S94842 | 2022-02-28 | 2023-02-28
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-12-23 | 2020-12-23
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Formulas:
N/A = +[N/A]+365
Observaciones : Post Venta solo considera Calibración sondas por 3 años (hasta 2023)

## F81271
FIBROSCAN 502 TOUCH (F81271)
Fecha de Fabricacion: / / /
Contacto : | Hospital Juan Noe [Arica]
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S78388 | 2021-01-04 | 2022-01-01 | ok | racq
| XL | S94841 | 2021-01-04 | 2022-01-01 | ok | racq
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-12-10 | 2020-12-10
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Observaciones : Post Venta solo considera Calibración sondas por 3 años (hasta 2023)

## F81233
FIBROSCAN 502 TOUCH (F81233)
Fecha de Fabricacion: / / /
Contacto : | Hospital de Talca
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S78258 | 2019-11-27 | 2020-11-27 | reporte???
| XL | S94729 | 2019-11-27 | 2020-11-27 | reporte???
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-11-27 | 2020-11-27
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Observaciones : Post Venta solo considera Calibración sondas por 3 años (hasta 2023)

## F81230
FIBROSCAN 502 TOUCH (F81230)
Fecha de Fabricacion: / / /
Contacto : | Servicio Salud Reloncaví (Puerto Montt)
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S94726 | 2022-11-14 | 2023-11-14 | ok
| XL | S78255 | 2022-11-14 | 2023-11-14 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-11-19 | 2020-11-19
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Formulas:
N/A = +[N/A]+365
Observaciones : Post Venta solo considera Calibración sondas por 3 años (hasta 2023)

## F81232
FIBROSCAN 502 TOUCH (F81232)
Fecha de Fabricacion: / / /
Contacto : | Hospital Barros Luco
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S78257 | 2023-03-08 | 2024-03-07
| XL | S94728 | 2023-03-08 | 2024-03-07
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2022-03-09 | 2023-03-09
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Formulas:
N/A = +[N/A]+365
Observaciones : Garantía extendida 3 años (hasta el 30/11/2022)

## F81231
FIBROSCAN 502 TOUCH (F81231)
Fecha de Fabricacion: / / /
Contacto : | Hospital Las Higueras Talcahuano
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S78256 | 2020-12-17 | 2021-12-17
| XL | S94727 | 2020-12-07 | 2021-12-17
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-11-07 | 2020-11-07
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Observaciones : Garantía extendida 2 años (hasta el 07/11/2021)
considera Calibración sondas por 3 años (hasta 2023)

## F81022
FIBROSCAN 502 TOUCH (F81022)
Fecha de Fabricacion: / / /
Contacto : | Centro Medico Concepción
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S77545 | 2022-09-14 | 2023-09-14 | ok | No actualizar software
| XL | S94665 | 2022-09-14 | 2023-09-14 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-11-06
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Formulas:
N/A = +[N/A]+365
Observaciones : EQUIPO EN ARRIENDO

## Hoja1
MARCA | Modelo | NUMERO DE SERIE | STATUS | CLIENTE |  |  |  |  | Installation Date | Theoritical date
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F60342) | VENTA | Clinica Pontificia Universidad Catolica de Chile | Marcelo Toro | 56981896231
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F62049) | Arriendo | Hepatomed Chile |  |  | hepatomedchile@gmail.com | Avda Keneddy
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F60456) | Fuera de uso por decision comercial | Laboratorio MSD
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F80284) | Donacion protocolo de estudio GENFIT | Viña de Mar | Barbara Zamora | 322556024 | bzamora@cedid.cl |  | 04-Apr-17 | ?
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F80290) | Donacion protocolo de estudio GENFIT | La Serena | DR. VALERA |  | valeramillas@yahoo.com |  | 17-Apr-17 | ?
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F80410) | Donacion protocolo de estudio GENFIT | Santiago Centro Pontificie Medica UC | Monique |  |  |  | 2017-06-27 | 2020-07-04
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F80573) | Donacion protocolo de estudio GENFIT | Alta Salud. Los Angeles | Nicol Vallejos Arzola | 56432571797 |  | Los Carreras 200. Los Angeles | 18-Dec-17 | ?
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F80553) | Donacion protocolo de estudio GENFIT | Hospital Clinico JJ Aguirre | Alexandra Sandoval | 56972117847 | asandovalv@ug.uchile.cl |  | 24-Apr-18 | ?
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F80797) | Venta - | Hospital Clinico JJ Aguirre | Alexandra Sandoval | 56972117847 | asandovalv@ug.uchile.cl | Garantia 1 año no contempla calibracion
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F80502) | Arriendo | San Carlos de Apoquindo | Rocio Tapia | 56966579578
Echosens | FIBROSCAN 502 TOUCH | (F81032) | esta de baja | Centro de Estudios Clínicos Barros Luco Spa |  | 98 234 84 28 | er8becerra@gmail.com |  | 2019-03-07 | 01-Jan-20
Echosens | Fibroscan 530 compact | F81022 | Arriendo | Equipos Medicos Concepcion SPA | Karina Zagal | 56991212382 |  |  | 2019-11-06
Echosens | Fibroscan 530 Compact | F81231 | Venta | Servicio de Salud Talcahuano | Claudia Leal |  | lealrodriguezclaudia@gmail.com | Azucena Fuentes Cotal azucena.fuentes@redsalud.gov.cl | equiposmedicos.hh@redsalud.gov.cl | Gino Rizzo +56945517689
Echosens | Fibroscan 530 Compact | F81232 | Venta | Hospital Barros luco | Silvia Marquez | 56983610595 | chivim40@hotmail.com
Echosens | Fibroscan 530 Compact | F81230 | Venta | Hospital pto. Montt | Michel Baro | 56996442922 | mbaroaliste@gmail.com
Echosens | Fibroscan 530 Compact | F81233 | Venta | Hospital de Talca | Sylvia Jena | 56976229714 | sjena@hospitaldetalca.cl
Echosens | Fibroscan 530 Compact | F81271 | Venta | Hospital Arica | Kenia Orellana | 56975141160 | keniaporellana@gmail.com
Echosens | Fibroscan 530 Compact | F81272 | Venta | Hospital Gustavo Fricke | Denise Estay |  | estay60@gmail.com
Echosens | Fibroscan 530 Compact | F81273 | Venta | Hospital San Juan de Dios | Paulina Alracón | 56942251676 | paulina.alarcon@redsalud.gov.cl
Echosens | Fibroscan 530 Compact | F81308 |  | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE | Marta Mac Vicar | 56996403899 | martamac-vicar@hotmail.com
Echosens | Fibroscan 530 Compact | 81310 |  | Centro Médico Beauchef | Maritza Fuentealba | 56961387919 |  | Beauchef #723, oficina 303
Echosens | Fiboscan 430 mini+ | F92914
Note on B12: Servicio Tecnico Bodega: Sebastian indica cambio de cable
Note on B13: Servicio Tecnico Bodega: realizado cambio cable Power y baterias

## Calibraciones
[9 empty] | Invoice |  | 2019-10-01 | 2020-09-01 | 2024-06-04 | 365 | envio correo
Modelo | Serie | software | Condicion | Establecimiento | ciudad | Sonda M | Sonda XL | ult. Calib | Numero | Fecha
502 Touch | F60342 |  | Venta | Clinica Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago | S71983 | S90361 | 2024-02-26 | 201456 | 2020-10-28 | 2022-02-04 |  | 99 | 266 | 2024-02-06
502 Touch | F62049 |  | Venta | Hepatomed Chile | Santiago | S76136 | S92984 | 2024-01-31 | 201456 | 2020-10-28 | 2023-01-24 |  | 125 | 240
530 Compact | F60456 |  | esta de baja | Laboratorio MSD | [9 empty] | 365
530 Compact | F80284) |  | GENFIT | Viña de Mar | Viña del Mar | S75600 | S92568 | 2024-02-27 | 201456 | 2020-10-28 | 2022-03-26 |  | 98 | 267
530 Compact | F80290 |  | GENFIT | Edificio Médico Alexander Fleming | La Serena | S75645 | S92604 | 2023-06-27 | 201456 | 2020-10-28 | 2023-06-27 |  | 343 | 22
530 Compact | F80410 |  | GENFIT | Centro Pontificie Medica UC | Santiago | S75947 | S92836 | 2022-10-05 | 201456 | 2020-10-28 | 2021-09-14 |  | 608 | -243 |  | Robados
530 Compact | F80573 |  | GENFIT | Alta Salud. Los Angeles |  | S76242 | S92998 | 2020-01-16 | [7 empty] | Robados
530 Compact | F80553 |  | GENFIT | Hospital Clinico JJ Aguirre | Santiago | S76241 | S93104 | 2023-07-31 | 201456 | 2020-10-28 | 2021-07-20 |  | 309 | 56
530 Compact | F80797 |  | Venta | Hospital Clinico JJ Aguirre | Santiago | S76988 | S93699 | 2023-03-29 | 201456 | 2020-10-28 | 2021-09-21 |  | 433 | -68
530 Compact | F80502 | G 3.1 | Arriendo | San Carlos de Apoquindo | Santiago | S71041 | S94156 | 2024-05-29 | 201456 | 2020-10-28 | 2022-05-30 |  | 6 | 359
530 Compact | F81032 | G 3.1 | Genfit | Clínica Universidad de los Andes | Santiago | 77583 | 94183 | 2023-12-18 |  |  | 2021-11-24 |  | 169 | 196
530 Compact | F81022 |  | Arriendo | Equipos Medicos Concepcion SPA | Concepción | S77545 | S94665 | 2023-07-12 |  |  | 2022-09-14 |  | 328 | 37
530 Compact | F81231 |  | Venta | Servicio de Salud Talcahuano | Talcahuano | S78256 | S94727 | 2023-11-20 |  |  | 2021-12-07 |  | 197 | 168
530 Compact | F81232 |  | Venta | Hospital Barros luco | Santiago | S78257 | S94728 | 2024-05-29 |  |  | 2022-03-09 |  | 6 | 359 | 2024-02-06
530 Compact | F81230 |  | Venta | Hospital pto. Montt | Pto Montt | S78255 | S94726 | 2023-12-01 |  |  | 2022-11-14 | prox calib se cobra | 186 | 179
530 Compact | F81233 |  | Venta | Hospital de Talca | Talca | S78258 | S94729 | 2023-07-06 |  |  | 2022-04-12 |  | 334 | 31
530 Compact | F81271 |  | Venta | Hospital Arica | Arica | S78388 | S94841 | 2024-02-06 |  |  | 2023-01-11 |  | 119 | 246
530 Compact | F81272 |  | Venta | Hospital Gustavo Fricke | Viña del Mar | S78389 | S94842 | 2024-02-27 |  |  | 2023-02-15 |  | 98 | 267 | 2024-02-06
530 Compact | F81273 |  | Venta | Hospital San Juan de Dios | Santiago | S78390 | S94843 | 2023-04-12 |  |  | 2021-12-14 |  | 419 | -54
530 Compact | F81308 |  | Venta | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE | Concepción | S78466 | S94904 | 2024-03-15 | 2023-02-01 |  | 2022-03-21 |  | 81 | 284 | 2024-02-06
530 Compact | F81310 |  | Venta | Centro Médico Beauchef | Valdivia | S78467 | S94905 | 2023-11-06 |  |  | 2021-10-15 |  | 211 | 154
430 mini+ | F92914 | 4.1.3 | Venta | Clínica Dávila | Santiago | S2001540 | S2001514 | 2023-11-02 |  |  |  |  | 215 | 150
430 mini+ | F96261 | 4.1.3 P2 | Propio | Cencomex |  | S2000684 | S2000721 | 2024-04-26 |  |  | 2023-10-06 |  | 39 | 326
430 mini | F96430 | 4.1.3 | Venta | Clinica UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | Santiago | S2002952 | S2002972 | 2024-05-23 |  |  |  | mant 2024 | 12 | 353 |  |  | contrato mantenimiento Serenity hasta agosto 2024
430 mini | p |  | ARRIENDO | Clinica MEDS | SANTIAGO | p | p | [9 empty] | contrato mantenimiento Serenity hasta agosto 2024 pendiente instalar
630 EXPERT | F110416 | 4.1.3 | DEMO | CENCOMEX | SANTIAGO | S2002979 | S2002998 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-27 |  | 369 | -4 |  |  | solo año de garantia
430 mini | F93073 |  | FARMA | PUC centro investigaciones medicas | SANTIAGO | S2002916 | S2002958 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 334 | 31 |  |  | Protocolo Inventiva mantenimiento x 4años
430 mini | F93066 |  | FARMA | Consulta Dr. Valera | LA SERENA | S2002868 | S2002887 | 2024-05-28 |  |  | 2023-06-27 |  | 7 | 358 |  |  | Protocolo Inventiva mantenimiento x 4años
430 mini | F93115 |  | FARMA | CEDID | VINA DEL MAR | S2003364 | S2003326 | 2023-10-16 |  |  |  |  | 232 | 133 |  |  | Protocolo Inventiva mantenimiento x 4años
430 mini | F96429 | 4.1.3 |  |  | Punta arenas | S2002951 | S2002971 | 2023-12-14 |  |  |  |  | 173 | 192
530 compact | F82303 |  | SALE | Hospital Victor Rios Ruiz | LOS ANGELES | S2004403 | S2004387 | 2024-04-03 |  |  |  |  | 62 | 303
430 mini | F93354 | 4.1.5 | FARMA | PUC centro investigaciones medicas | SANTIAGO | S2004999 | S2004979 | 2024-05-28 |  |  |  |  | 7 | 358
431 mini | F93349 |  | FARMA | CECIM | SANTIAGO | S2004893 | S2004905 | 2024-06-04 |  |  | 2023-10-06 | 208 | 0 | 365
365
Note on B6: Ricardo Carrasco: según correo de Jerome del 03/10/22 este equipo NO ESTA BAJO CONTRATO

## base Carolina
Distributor | Country | State/Province | City | Hospital Name | SALE/FARMA | First Name | First Name | E-mail | Mobile Phone | Office Phone (if available) | Street (if available) | Postal Code (if available) | FibroScan Model | FibroScan Serial Number | M Probe Serial Number | XL Probe Serial Number | S Probe Serial Number | CAP ? Yes or No | COMENTARIO
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Christus UC | SALE | ROMINA | HENRIQUEZ | rominahd@gmail.com | 56998429766 |  |  |  | 502 Touch | F60342 | S71041 | S90361 |  | SI | EQUIPO SIN CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Laboratorio MSD | FARMA | fuera de uso | [6 empty] | 502 touch | F60456 | S71270 | S90458 |  | NO | FUERA DE USO
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Cencomex (HEPATOMED) | SALE | CATHERINNE | GONZALEZ | drakgonzalez@gmail.com | 56999395145 |  |  |  | 502 Touch | F62049 | S71983 | S92984 |  | Si | EQUIPO SIN CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Cencomex (SAN CARLOS DE APOQUINDO) | ARRIENDO | ROCIO | TAPIA | rocio.tapia.huerta@gmail.com | 56966579578 |  |  |  | 530 compact | F80502 | S71041 | S94156 |  | SI | EQUIPO EN ARRIENDO HASTA MAYO 2023
CENCOMEX | Chile | V REGION | VINA DEL MAR | CEDID | FARMA | FRANCISCO | FUSTER | fuster@vtr.net | 56995486202 |  |  |  | 530 compact | F80284 | S92568 | S75600 |  | No | PROTOCOLO GENFIT seguirian para otros protocolos
CENCOMEX | Chile | IV REGION | LA SERENA | Consulta Dr. Valera | FARMA | JOSE MIGUEL | VALERA | valeramillas@yahoo.com | 56996306206 |  |  |  | 530 compact | F80290 | S75645 | S92604 |  | No | PROTOCOLO GENFIT seguirian para otros protocolos
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | PUC centro investigaciones medicas | FARMA | MONIQUE | MOREAU | amoreau@uc.cl | 56998703511 |  |  |  | 530 compact | F80410 | S75947 | S92836 |  | No | PROTOCOLO GENFIT seguirian para otros protocolos
CENCOMEX | Chile | VIII REGION | LOS ANGELES | Alta Salud | FARMA | NICOL | VALLEJOS | nicolvallejosarzola@gmail.com | 56992763169 |  |  |  | 530 compact | F80573 | S76242 | S92998 |  | NO | ESTE EQUIPO FUE ROBADO
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | JJ Aguirre | FARMA | ALEXANDRA | SANDOVAL | asandovalv@ug.uchile.cl | 56972117847 |  |  |  | 530 compact | F80553 | S76241 | S93104 |  | NO | PROTOCOLO GENFIT piensn retirar
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | JJ Aguirre | SALE | ALEXANDRA | SANDOVAL | Asandovalv@ug.uchile.cl | 56972117847 |  |  |  | 530 compact | F80797 | S76988 | S93699 |  | SI | EQUIPO SIN CONTRATO MANTENCION instalado
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Clinica Universidad Los Andes | FARMA | Gabriel | Mezzano | gmezzano@gmail.com |  |  |  |  | 530 compact | F81032 | S94183 | S77583 |  | NO | PROTOCOLO GENFIT/ previamente era de centro medico barros luco
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Cencomex (CENTRO MEDICO CONCEPCION) | ARRIENDO | KARINA | ZAGAL | kzagal@cmconcepcion.cl | 56991212382 |  |  |  | 530 compact | F81022 | S77545 | S94665 |  | SI | EQUIPO EN ARRIENDO HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Hospital Barros Luco | SALE | SILVIA | MARQUEZ | chivim40@hotmail.com | 56983610595 |  |  |  | 530 compact | F81232 | S78257 | S94728 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | CHILE | VII REGION | TALCA | Hospital de Talca | SALE | SYLVIA | JENA | sjena@hospitaldetalca.cl | 56976229714 |  |  |  | 530 compact | F81233 | S78258 | S94729 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | X REGION | PUERTO MONTT | Hospital Puerto Montt | SALE | MICHEL | BARO | mbaroaliste@gmail.com | 56996442922 |  |  |  | 530 compact | F81230 | S78255 | S94729 |  | Si | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | VIII REGION | CONCEPCION | Hospital Las Higueras de Talcahuano | SALE | CLAUDIA | LEAL | lealrodriguezclaudia@gmail.com |  |  |  |  | 530 compact | F81231 | S78256 | S94727 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023 MAS ANO DE GARANTIA EXTRA 2021
CENCOMEX | Chile | I REGION | ARICA | HOSPITAL JUAN NOE DE ARICA | SALE | KENIA | ORELLANA | keniaporellana@gmail.com | 56975141160 |  |  |  | 530 compact | F81271 | S78388 | S94841 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | V REGION | VINA DEL MAR | HOSPITAL GUSTAVO FRICKE | SALE | DENISE | ESTAY | estay60@gmail.com | 56995749912 |  |  |  | 530 compact | F81272 | S78389 | S94842 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | SALE | PAULINA | ALARCON | paulina.alarcon@redsalud.gov.cl | 56942251676 |  |  |  | 530 compact | F81273 | S78390 | S94843 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 20223
CENCOMEX | Chile | VIII REGION | CONCEPCION | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE | SALE | MARTA | MAC-VICAR | martamac-vicar@hotmail.com | 56996403899 |  |  |  | 530 compact | F81308 | S78466 | S94904 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023 mas garantia extendida hasta 2022
CENCOMEX | Chile | VALDIVIA | VALDIVIA | CONSULTA DR. RUIZ | SALE | ALEX | RUIZ | ar.ruiz81@gmail.com | 56978489425 |  |  |  | 530 compact | F81310 | S78467 | S94905 |  | Si | EQUIPO VENDIDO A CONSULTA DR.ALEXRUIZCON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023 mas garantia extendida hasta 2022
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CENCOMEX | DEMO | Carolina | Silva | csilva@cencomex.cl | 56995350772 |  |  |  | 430 mini | F96261 | S2000684 | S2000721 |  | si | solo año de garantia
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CLINICA DAVILA | SALE | MARIO | ARCOS | mario.arcos@davila.cl | 56990796460 |  |  |  | 430 mini | F92914 | S2001540 | S2001514 |  | SI | solo año de garantia
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Clinica Universidad Los Andes | SALE | Gabriel | MEZZANO | gmezzano@gmail.com | 56997799688 |  |  |  | 430 mini | F96430 | S2002952 | S2002972 |  | SI | contrato mantenimiento Serenity hasta agosto 2024
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Clinica MEDS | ARRIENDO | Guillermo | Silva | gsilvaperalta@gmail.com | 56982496479 |  |  |  | 430 mini | p | p | p |  | Si | contrato mantenimiento Serenity hasta agosto 2024 pendiente instalar
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CENCOMEX | DEMO | Carolina | Silva | csilva@cencomex.cl | 56995350772 |  |  |  | 630 EXPERT | p | p | p |  | SI | solo año de garantia

## COUNTRY Installed Base marzo 23
Distributor | Country | State/Province | City | Hospital Name | SALE/FARMA | First Name | First Name | E-mail | Mobile Phone | Office Phone (if available) | Street (if available) | Postal Code (if available) | FibroScan Model | FibroScan Serial Number | M Probe Serial Number | XL Probe Serial Number | S Probe Serial Number | CAP ? Yes or No | COMENTARIO
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Christus UC | SALE | ROMINA | HENRIQUEZ | rominahd@gmail.com | 56998429766 |  |  |  | 502 Touch | F60342 | S71041 | S90361 |  | SI | EQUIPO SIN CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Laboratorio MSD | FARMA | fuera de uso | [6 empty] | 502 touch | F60456 | S71270 | S90458 |  | NO | FUERA DE USO
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Cencomex (HEPATOMED) | SALE | CATHERINNE | GONZALEZ | drakgonzalez@gmail.com | 56999395145 |  |  |  | 502 Touch | F62049 | S76136 | S92984 |  | Si | EQUIPO SIN CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Cencomex (SAN CARLOS DE APOQUINDO) | ARRIENDO | ROCIO | TAPIA | rocio.tapia.huerta@gmail.com | 56966579578 |  |  |  | 530 compact | F80502 | S71041 | S94156 |  | SI | EQUIPO EN ARRIENDO HASTA MAYO 2023
CENCOMEX | Chile | V REGION | VINA DEL MAR | CEDID | FARMA | FRANCISCO | FUSTER | fuster@vtr.net | 56995486202 |  |  |  | 530 compact | F80284 | S75600 | S92568 |  | No | EQUIPO VENDIDO A DR FUSTER, NO TIENE CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | IV REGION | LA SERENA | Consulta Dr. Valera | FARMA | JOSE MIGUEL | VALERA | valeramillas@yahoo.com | 56996306206 |  |  |  | 530 compact | F80290 | S75645 | S92604 |  | No | PROTOCOLO GENFIT seguirian para otros protocolos
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | PUC centro investigaciones medicas | FARMA | MONIQUE | MOREAU | amoreau@uc.cl | 56998703511 |  |  |  | 530 compact | F80410 | S75947 | S92836 |  | No | PROTOCOLO GENFIT seguirian para otros protocolos
CENCOMEX | Chile | VIII REGION | LOS ANGELES | Alta Salud | FARMA | NICOL | VALLEJOS | nicolvallejosarzola@gmail.com | 56992763169 |  |  |  | 530 compact | F80573 | S76242 | S92998 |  | NO | ESTE EQUIPO FUE ROBADO
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | JJ Aguirre | FARMA | ALEXANDRA | SANDOVAL | asandovalv@ug.uchile.cl | 56972117847 |  |  |  | 530 compact | F80553 | S76241 | S93104 |  | NO | PROTOCOLO GENFIT piensn retirar
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | JJ Aguirre | SALE | ALEXANDRA | SANDOVAL | Asandovalv@ug.uchile.cl | 56972117847 |  |  |  | 530 compact | F80797 | S76988 | S93699 |  | SI | EQUIPO SIN CONTRATO MANTENCION instalado
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Clinica Universidad Los Andes | FARMA | Gabriel | Mezzano | gmezzano@gmail.com |  |  |  |  | 530 compact | F81032 | S77583 | S94183 |  | NO | PROTOCOLO GENFIT/ previamente era de centro medico barros luco
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Cencomex (CENTRO MEDICO CONCEPCION) | ARRIENDO | KARINA | ZAGAL | kzagal@cmconcepcion.cl | 56991212382 |  |  |  | 530 compact | F81022 | S77545 | S94665 |  | SI | EQUIPO EN ARRIENDO HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Hospital Barros Luco | SALE | SILVIA | MARQUEZ | chivim40@hotmail.com | 56983610595 |  |  |  | 530 compact | F81232 | S78257 | S94728 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | CHILE | VII REGION | TALCA | Hospital de Talca | SALE | SYLVIA | JENA | sjena@hospitaldetalca.cl | 56976229714 |  |  |  | 530 compact | F81233 | S78258 | S94729 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | X REGION | PUERTO MONTT | Hospital Puerto Montt | SALE | MICHEL | BARO | mbaroaliste@gmail.com | 56996442922 |  |  |  | 530 compact | F81230 | S78255 | S94726 |  | Si | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | VIII REGION | CONCEPCION | Hospital Las Higueras de Talcahuano | SALE | CLAUDIA | LEAL | lealrodriguezclaudia@gmail.com |  |  |  |  | 530 compact | F81231 | S78256 | S94727 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023 MAS ANO DE GARANTIA EXTRA 2021
CENCOMEX | Chile | I REGION | ARICA | HOSPITAL JUAN NOE DE ARICA | SALE | KENIA | ORELLANA | keniaporellana@gmail.com | 56975141160 |  |  |  | 530 compact | F81271 | S78388 | S94841 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | V REGION | VINA DEL MAR | HOSPITAL GUSTAVO FRICKE | SALE | DENISE | ESTAY | estay60@gmail.com | 56995749912 |  |  |  | 530 compact | F81272 | S78389 | S94842 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | SALE | PAULINA | ALARCON | paulina.alarcon@redsalud.gov.cl | 56942251676 |  |  |  | 530 compact | F81273 | S78390 | S94843 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 20223
CENCOMEX | Chile | VIII REGION | CONCEPCION | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE | SALE | MARTA | MAC-VICAR | martamac-vicar@hotmail.com | 56996403899 |  |  |  | 530 compact | F81308 | S78466 | S94904 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023 mas garantia extendida hasta 2022
CENCOMEX | Chile | VALDIVIA | VALDIVIA | CONSULTA DR. RUIZ | SALE | ALEX | RUIZ | ar.ruiz81@gmail.com | 56978489425 |  |  |  | 530 compact | F81310 | S78467 | S94905 |  | Si | EQUIPO VENDIDO A CONSULTA DR.ALEXRUIZCON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023 mas garantia extendida hasta 2022
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CENCOMEX | DEMO | Carolina | Silva | csilva@cencomex.cl | 56995350772 |  |  |  | 430 mini | F96261 | S2000684 | S2000721 |  | si | SIN CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CLINICA DAVILA | SALE | MARIO | ARCOS | mario.arcos@davila.cl | 56990796460 |  |  |  | 430 mini | F92914 | S2001540 | S2001514 |  | SI | SIN CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Clinica Universidad Los Andes | SALE | Gabriel | MEZZANO | gmezzano@gmail.com | 56997799688 |  |  |  | 430 mini | F96430 | S2002952 | S2002972 |  | SI | contrato mantenimiento Serenity hasta agosto 2024
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CENCOMEX | INVENTARIO | [7 empty] | 430 mini | F96429 | S2002951 | S2002971 |  | Si | contrato mantenimiento Serenity hasta agosto 2024 pendiente instalar
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CENCOMEX | DEMO | Carolina | Silva | csilva@cencomex.cl | 56995350772 |  |  |  | 630 EXPERT | F0110416 | S2002979 | S2002998 |  | SI | solo año de garantia
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | PUC centro investigaciones medicas | FARMA | Marcela | Ferrada | mferrada@uc.cl | 56992328402 |  |  |  | 430 mini | F93073 | S2002916 | S2002958 |  | SI | Protocolo Inventiva mantenimiento x 4años
CENCOMEX | Chile | IV REGION | LA SERENA | Consulta Dr. Valera | FARMA | Sandra | Sanza | valeramillas@yahoo.com | 56996306206 |  |  |  | 430 mini | F93066 | S2002868 | S2002887 |  | SI | Protocolo Inventiva mantenimiento x 4años
CENCOMEX | Chile | V REGION | VINA DEL MAR | CEDID | FARMA | FRANCISCO | FUSTER | fuster@vtr.net | 56995486202 |  |  |  | 430 mini | F93115 | S2003364 | S2003326 |  | SI | Protocolo Inventiva mantenimiento x 4años
|  |  |  | Saavedra y Pacheco Servicios médicos rda | [9 empty] | F93349 | S2004893 | S2004905

## Hoja2
CALIBRATION YEAR 3
Country | Site Number | PI Name | Equipment | Equipment Number | Installation Date | Theoritical date | Actual Date
Chile | 152007 | Silvia Marquez | FibroScan 530 Compact | F81032 | 2019-03-07 | 01-Jan-20 | 01-Jan-20
Chile | 152007 | Silvia Marquez | Probe M+ | S77583 | 2019-03-07 | 01-Jan-20 | 01-Jan-20
Chile | 152007 | Silvia Marquez | Probe XL+ | S94183 | 2019-03-07 | 01-Jan-20 | 01-Jan-20
Chile | 152005 | Maria Teresa Caceres | Probe M+ | S76242 | 18-Dec-17 | 16-Jan-20 | 16-Jan-20
Chile | 152005 | Maria Teresa Caceres | Probe XL+ | S92998 | 18-Dec-17 | 16-Jan-20 | 16-Jan-20
Chile | 152003 | Jaime Poniachik Teller | Probe M+ | S76241 | 24-Apr-18 | 2020-02-14 | 2020-02-14
Chile | 152003 | Jaime Poniachik Teller | Probe XL+ | S93104 | 24-Apr-18 | 2020-02-14 | 2020-02-14
Chile | 152004 | José Miguel Valera Millas | Probe M+ | S75645 | 17-Apr-17 | 2020-03-08 | 2020-03-08
Chile | 152004 | José Miguel Valera Millas | Probe XL+ | S92604 | 17-Apr-17 | 2020-03-08 | 2020-03-08
Chile | 152002 | Francisco Fuster | Probe M+ | S75600 | 04-Apr-17 | 2020-03-16 | 2020-03-16
Chile | 152002 | Francisco Fuster | Probe XL+ | S92568 | 04-Apr-17 | 2020-03-16 | 2020-03-16
Chile | 152001 | Marco Antonio Arrese Jimenez | FibroScan 530 Compact | F80410 | 2017-06-27 | 2020-07-04
Chile | 152001 | Marco Antonio Arrese Jimenez | Probe M+ | S75947 | 2017-06-27 | 2020-07-04
Chile | 152001 | Marco Antonio Arrese Jimenez | Probe XL+ | S92836 | 2017-06-27 | 2020-07-04
Chile | 152002 | Francisco Fuster | FibroScan 530 Compact | F80284 | 04-Apr-17 | ? | ? | Preventive maintenance done ?
Chile | 152003 | Jaime Poniachik Teller | FibroScan 530 Compact | F80553 | 24-Apr-18 | ? | ? | Preventive maintenance done ?
Chile | 152004 | José Miguel Valera Millas | FibroScan 530 Compact | F80290 | 17-Apr-17 | ? | ? | Preventive maintenance done ?
Chile | 152005 | Maria Teresa Caceres | FibroScan 530 Compact | F80573 | 18-Dec-17 | ? | ? | Preventive maintenance done ?

## F60342
FIBROSCAN 502 TOUCH (F60342)
Fecha de Fabricacion: / / /
Clinica Pontificia Universidad Catolica de Chile
VENTA
Contacto : | Marcelo Toro
Correo :
Telefono : |  | 56981896231
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S71983 | 2022-02-04 | 2023-02-04 | ok
| XL | S90361 | 2022-02-04 | 2023-02-04 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2022-02-17 | 2023-02-17
Clave de Ingreso
|  | • Operador: | operador
|  | • Admin : | s3rv1c3
Licencia CAP
• NERD-NPEQ-XJSJ-JEKF
Observaciones : Equipo se realiza cambio de disco duro por uno totalmente nuevo SATA 2,5 con software actualizado. con fecha 16-01-2019. / se realiza mantencion y calibracion de sondas / sonda XL presenta sonidos internos /
ACTIVIDADES POR COBRAR

## F62049
FIBROSCAN 502 TOUCH (F62049)
Fecha de Fabricacion: / / /
HEPATOMED CHILE
Contacto :
Correo : | hepatomedchile@gmail.com
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S76136 | 2022-01-25 | 2023-01-25
| XL | S92984 | 2022-01-25 | 2023-01-25
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2022-01-25 | 2023-01-25
Clave de Ingreso
|  | • Operador: | 0P3R
• Admin :
Licencia CAP
•
Software version: 2.0.5
Observaciones :
EQUIPO VENDIDO EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

## F80284
FIBROSCAN 502 TOUCH (F80284)
Fecha de Fabricacion: / / /
Viña de Mar
Donacion protocolo de estudio GENFIT
Contacto : | Barbara Zamora
Correo : | bzamora@cedid.cl
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S92568 | 2020-03-16 | 2021-03-16 | ok
| XL | S75600 | 2020-03-16 | 2021-03-16 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-01
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
•
Observaciones :
CAMBIO DE BATERIA INTERNA EL 04-07-2018 / presenta fallas en bateria de respaldo

## F80290
FIBROSCAN 502 TOUCH (F80290)
Fecha de Fabricacion: / / /
La Serena
Donacion protocolo de estudio GENFIT
Contacto : | DR. VALERA
Correo : | valeramillas@yahoo.com
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S75645 | 2022-06-17 | 2023-06-17 | ok
| XL | S92604 | 2022-06-17 | 2023-06-17 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-04-04 | 2020-04-04
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
•
Formulas:
N/A = +[N/A]+365
Observaciones :
EQUIPO CON BATERIA OPERTAIVA, SE REALIZA MANTENCION Y CALIBRACION DE SONDAS, EQUIPO TOTALMENTE OPERATIVO. VERSION G3.2

## F80410
FIBROSCAN 502 TOUCH (F80410)
Fecha de Fabricacion: / /2017 /
Santiago Centro Pontificie Medica UC
Donacion protocolo de estudio GENFIT
Contacto : | Monique
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S75947 | 2021-09-14 | 2022-09-14 | ok
| XL | S92836 | 2021-09-14 | 2022-09-14 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-11
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
• NO
Observaciones :

## F80553
FIBROSCAN 502 TOUCH (F80553)
Fecha de Fabricacion: 26 / 07/ 2017 /
Hospital Clinico JJ Aguirre
Donacion protocolo de estudio GENFIT
Contacto : | Alexandra Sandoval
Correo : | asandovalv@ug.uchile.cl
Telefono : |  | 56972117847
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S76241 | 2021-07-20 | 2022-07-20 | ok
| XL | S93104 | 2021-07-20 | 2022-07-20 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-04-15 | 2019-10-15
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
•
Formulas:
N/A = +[N/A]+365
Observaciones :
Se reliza Mantenimiento Preventivo. equipo operativo y funcionando.. bateria se encuentra operativa / version Software G3,1

## F80797
| FIBROSCAN 502 TOUCH (F80797) |  |  |  |  | 530 compact
Fecha de Fabricacion: / / /
Hospital Clinico JJ Aguirre
Venta - Garantia 1 año no contempla calibracion
Contacto : | Alexandra Sandoval
Correo : | asandovalv@ug.uchile.cl
Telefono : |  | 56972117847
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S76988 | 2021-09-21 | 2022-09-21 | ok
| XL | S93699 | 2021-09-21 | 2022-09-21 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-06-04 | 2019-12-04
Clave de Ingreso
|  | • Operador: | 0P3R
|  | • Admin : | 5UP3T4DM1N
Licencia CAP
• SI
Formulas:
N/A = +[N/A]+365
Observaciones :
EQUIPO 100 % OPERATIVO, BATERIA BUENA / SOFTWAE G3.2

## F80502
FIBROSCAN 502 TOUCH (F80502)
Fecha de Fabricacion: / / /
DEMO CENCOMEX
Contacto :
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S71041 | 2020-05-04 | 2021-05-04 | ok
| XL | S94156 | 2020-05-04 | 2021-05-04 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2019-04-10 | 2020-04-10
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Observaciones :
BATERIA 100 % OPERATIVA / INSTALARON 1000 EXAMENES CAP / CAMBIO DE CABLE DE PODER LISTO /

## F81310
FIBROSCAN 502 TOUCH (F81310)
Fecha de Fabricacion: / / /
Centro Médico Beauchef VALDIVIA
Contacto :
Correo :
Telefono :
|  |  | calibracion de sondas | proxima calibracion de sondas
Sondas | S |  | N/A | N/A
| M | S78467 | 2020-10-23 | 2021-10-23 | ok
| XL | S94905 | 2020-10-23 | 2021-10-23 | ok
|  |  | ultima mantencion | proxima mantencion
Mantencion de Equipo |  |  | 2020-10-23 | 2021-10-23
Clave de Ingreso
• Operador:
• Admin :
Licencia CAP
Observaciones :
EQUIPO VENDIDO A CONSULTA DR.ALEXRUIZCON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023 mas garantia extendida hasta 2022

## Hoja4
Institucion | Equipo
Centro Médico Beauchef VALDIVIA | F81310
DEMO CENCOMEX | F80502
Hospital Clinico JJ Aguirre | F80797
Hospital Clinico JJ Aguirre | F80553
Santiago Centro Pontificie Medica UC | F80410
La Serena | F80290
Viña de Mar | F80284
HEPATOMED CHILE | F62049
Clinica Pontificia Universidad Catolica de Chile | F60342
Centro Médico Concepción | F81022
Hospital Juan Noe - Arica | F81271
Servicio Salud Reloncaví (Puerto Montt) | F81230
Hospital Gustavo Fricke | F81272
Hospital San Juan de Dios | F81273
Hospital Las Higueras Talcahuano | F81231

## Carolina mar 24
Distributor | Country | State/Province | City | Hospital Name | SALE/FARMA | First Name | First Name | E-mail | Mobile Phone | Office Phone (if available) | Street (if available) | Postal Code (if available) | FibroScan Model | FibroScan Serial Number | M Probe Serial Number | XL Probe Serial Number | S Probe Serial Number | CAP ? Yes or No | COMENTARIO | OBS
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Christus UC | SALE | ROMINA | HENRIQUEZ | rominahd@gmail.com | 56998429766 |  |  |  | 502 Touch | F60342 | S71041 | S90361 |  | SI | EQUIPO SIN CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Laboratorio MSD | FARMA | fuera de uso | [6 empty] | 502 touch | F60456 | S71270 | S90458 |  | NO | FUERA DE USO
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Cencomex (HEPATOMED) | SALE | CATHERINNE | GONZALEZ | drakgonzalez@gmail.com | 56999395145 |  |  |  | 502 Touch | F62049 | S76136 | S92984 |  | Si | EQUIPO SIN CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Cencomex (SAN CARLOS DE APOQUINDO) | ARRIENDO | ROCIO | TAPIA | rocio.tapia.huerta@gmail.com | 56966579578 |  |  |  | 530 compact | F80502 | S71041 | S94156 |  | SI | EQUIPO EN ARRIENDO HASTA MAYO 2023 | COMPRARON 500 octubre CLAVES 2023
CENCOMEX | Chile | V REGION | VINA DEL MAR | CEDID | COMPRADO A FARMA | FRANCISCO | FUSTER | fuster@vtr.net | 56995486202 |  |  |  | 530 compact | F80284 | S75600 | S92568 |  | No | EQUIPO VENDIDO A DR FUSTER, NO TIENE CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | IV REGION | LA SERENA | Consulta Dr. Valera | FARMA | JOSE MIGUEL | VALERA | valeramillas@yahoo.com | 56996306206 |  |  |  | 530 compact | F80290 | S75645 | S92604 |  | No | PROTOCOLO GENFIT seguirian para otros protocolos
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | PUC centro investigaciones medicas | FARMA | MONIQUE | MOREAU | amoreau@uc.cl | 56998703511 |  |  |  | 530 compact | F80410 | S75947 | S92836 |  | No | PROTOCOLO GENFIT seguirian para otros protocolos
CENCOMEX | Chile | VIII REGION | LOS ANGELES | Alta Salud | FARMA | NICOL | VALLEJOS | nicolvallejosarzola@gmail.com | 56992763169 |  |  |  | 530 compact | F80573 | S76242 | S92998 |  | NO | ESTE EQUIPO FUE ROBADO
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | JJ Aguirre | FARMA | ALEXANDRA | SANDOVAL | asandovalv@ug.uchile.cl | 56972117847 |  |  |  | 530 compact | F80553 | S76241 | S93104 |  | NO | PROTOCOLO GENFIT piensn retirar
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | JJ Aguirre | SALE | ALEXANDRA | SANDOVAL | Asandovalv@ug.uchile.cl | 56972117847 |  |  |  | 530 compact | F80797 | S76988 | S93699 |  | SI | EQUIPO SIN CONTRATO MANTENCION instalado
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Clinica Universidad Los Andes | FARMA | Gabriel | Mezzano | gmezzano@gmail.com |  |  |  |  | 530 compact | F81032 | S77583 | S94183 |  | NO | PROTOCOLO GENFIT/ previamente era de centro medico barros luco
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Cencomex (CENTRO MEDICO CONCEPCION) | ARRIENDO | KARINA | ZAGAL | kzagal@cmconcepcion.cl | 56991212382 |  |  |  | 530 compact | F81022 | S77545 | S94665 |  | SI | EQUIPO EN ARRIENDO HASTA NOV 2024 | 1000 claves cargadas nov 2019 | solo 505 pacientes en mayo 2023, se cargan 500 claves mas
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Hospital Barros Luco Trudeau | SALE | SILVIA | MARQUEZ | chivim40@hotmail.com | 56983610595 |  |  |  | 530 compact | F81232 | S78257 | S94728 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | CHILE | VII REGION | TALCA | Hospital de Talca | SALE | SYLVIA | JENA | sjena@hospitaldetalca.cl | 56976229714 |  |  |  | 530 compact | F81233 | S78258 | S94729 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | X REGION | PUERTO MONTT | Hospital Puerto Montt | SALE | MICHEL | BARO | mbaroaliste@gmail.com | 56996442922 |  |  |  | 530 compact | F81230 | S78255 | S94726 |  | Si | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | VIII REGION | CONCEPCION | Hospital Las Higueras de Talcahuano | SALE | CLAUDIA | LEAL | lealrodriguezclaudia@gmail.com |  |  |  |  | 530 compact | F81231 | S78256 | S94727 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023 MAS ANO DE GARANTIA EXTRA 2021
CENCOMEX | Chile | I REGION | ARICA | HOSPITAL JUAN NOE CREVANI | SALE | KENIA | ORELLANA | keniaporellana@gmail.com | 56975141160 |  |  |  | 530 compact | F81271 | S78388 | S94841 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | V REGION | VINA DEL MAR | HOSPITAL GUSTAVO FRICKE | SALE | DENISE | ESTAY | estay60@gmail.com | 56995749912 |  |  |  | 530 compact | F81272 | S78389 | S94842 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | SALE | PAULINA | ALARCON | paulina.alarcon@redsalud.gov.cl | 56942251676 |  |  |  | 530 compact | F81273 | S78390 | S94843 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 20223
CENCOMEX | Chile | VIII REGION | CONCEPCION | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE | SALE | MARTA | MAC-VICAR | martamac-vicar@hotmail.com | 56996403899 |  |  |  | 530 compact | F81308 | S78466 | S94904 |  | SI | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023 mas garantia extendida hasta 2022
CENCOMEX | Chile | VALDIVIA | VALDIVIA | CONSULTA DR. RUIZ | SALE | ALEX | RUIZ | ar.ruiz81@gmail.com | 56978489425 |  |  |  | 530 compact | F81310 | S78467 | S94905 |  | Si | EQUIPO VENDIDO A CONSULTA DR.ALEXRUIZCON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023 mas garantia extendida hasta 2022
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CENCOMEX | DEMO | Carolina | Silva | csilva@cencomex.cl | 56995350772 |  |  |  | 430 mini | F96261 | S2000684 | S2000721 |  | si | SIN CONTRATO DE MANTENCION
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CLINICA DAVILA | SALE | MARIO | ARCOS | mario.arcos@davila.cl | 56990796460 |  |  |  | 430 mini | F92914 | S2001540 | S2001514 |  | SI | CONTRATO SERENITY HASTA NOV 2024
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Clinica Universidad Los Andes | SALE | Gabriel | MEZZANO | gmezzano@gmail.com | 56997799688 |  |  |  | 430 mini | F96430 | S2002952 | S2002972 |  | SI | contrato mantenimiento Serenity hasta agosto 2024
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CENCOMEX | INVENTARIO | [7 empty] | 430 mini | F96429 | S2002951 | S2002971 |  | Si | contrato mantenimiento Serenity hasta agosto 2024 pendiente instalar
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CENCOMEX | DEMO | Carolina | Silva | csilva@cencomex.cl | 56995350772 |  |  |  | 630 EXPERT | F0110416 | S2002979 | S2002998 |  | SI | solo año de garantia
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | PUC centro investigaciones medicas | FARMA | Marcela | Ferrada | mferrada@uc.cl | 56992328402 |  |  |  | 430 mini | F93073 | S2002916 | S2002958 |  | SI | Protocolo Inventiva mantenimiento x 4años
CENCOMEX | Chile | IV REGION | LA SERENA | Consulta Dr. Valera | FARMA | Sandra | Sanza | valeramillas@yahoo.com | 56996306206 |  |  |  | 430 mini | F93066 | S2002868 | S2002887 |  | SI | Protocolo Inventiva mantenimiento x 4años
CENCOMEX | Chile | V REGION | VINA DEL MAR | CEDID | FARMA | FRANCISCO | FUSTER | fuster@vtr.net | 56995486202 |  |  |  | 430 mini | F93115 | S2003364 | S2003326 |  | SI | Protocolo Inventiva mantenimiento x 4años
CENCOMEX | Chile | VIII REGION | LOS ANGELES | Hospital Victor Rios Ruiz | SALE | JUAN | ROZAS | juan.rozash@gmail.com |  |  |  |  | 530 compact | F82303 | S2004403 | S2004387 |  | SI | EQUIPO CON CONTRATO SERENITY HASTA 2025
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | PUC centro investigaciones medicas | FARMA | RUTH | NUÑEZ | r.nunezpuentes@gmail.com | 56998029542 |  |  |  | 430 mini | F93354 | S2004999 | S2004979 |  | SI | PROTOCOLO MERCK mantenimiento por 4 años, facturar contrato mantenimiento anual nov de cada año
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | CECIM | FARMA | BEATRIZ | DIAZ | beatriz.dias@cecim.cl | 56982633554 |  |  |  | 430 mini | F93349 | S2004893 | S2004905 |  | SI | PROTOCOLO MERCK mantenimiento por 4 años, facturar contrato mantenimiento anual nov de cada año
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | Clinica U Andes | FARMA | Karen | Martinson | karen.martinson@clinicauandes.cl | 56978066602 |  |  |  | 430 mini | F93506 | S2005909 | S2005933 |  | SI | PROTOCOLO ELATIVE mantenimiento por 4 años, instalado 15 enero 2024
CENCOMEX | Chile | IV REGION | LA SERENA | Consulta Dr. Valera | FARMA | Sandra | Sanza | valeramillas@yahoo.com |  |  |  |  | 430 mini | F93505 | S2005908 | S2005932 |  | SI | PROTOCOLO ELATIVE mantenimiento por 4 años,
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | JJ Aguirre | FARMA | Jaime | Poniachik | [5 empty] | 430 mini | F93504 | S2005907 | S2005931 |  | SI | PROTOCOLO ELATIVE mantenimiento por 4 años,
CENCOMEX | Chile | METROPOLITANA | SANTIAGO | PUC centro investigaciones medicas | FARMA | Alejandro | Soza | Natalia.aguirre@uc.cl |  |  |  |  | 430 mini | F93503 | S2005906 | S2005930 |  | SI | PROTOCOLO ELATIVE mantenimiento por 4 años,