## Sheet1
Calibration | Model | Probe SN | Operator | Software version | Bench SN | Status | Warranty | AMOUNT | Observación
2022-11-14 | 7 | S78255 | Rodrigo Meneses | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2022-11-14 | 9 | S94726 | Rodrigo Meneses | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2022-12-05 | 7 | S78256 | Rodrigo Meneses | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2022-12-05 | 9 | S94727 | Rodrigo Meneses | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-01-11 | 7 | S78388 | Rodrigo Meneses | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-01-11 | 9 | S94841 | Rodrigo Meneses | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-02-15 | 9 | S94842 | R Carrasco | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-02-15 | 7 | S78389 | R Bravo | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-02-21 | 7 | S78466 | Ricardo Bravo | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-02-21 | 9 | S94904 | Ricardo Bravo | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-03-08 | 7 | S78257 | Ricardo Bravo | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-03-08 | 9 | S94728 | Ricardo Bravo | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-04-12 | 7 | S78390 | Ricardo Bravo | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 20223
2023-04-12 | 9 | S94843 | Ricardo Bravo | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 20223
2023-06-27 | 7 | S94729 | Franco Pavez | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-07-06 | 9 | S78258 | R Carrasco | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | EQUIPO CON CALIBRACIONES INCLUIDAS HASTA 2023
2023-07-31 | 9 |  | francisco marifil | 3.3.6 | 110-430 | Calibration succeeded | NO | 500 | No hay registro
8000