## Table optionnelle endo-urologique Sonolith® I-sys  (TEU)

2618

730

760 – 1200

TOP VIEW

≈  15 mm 

476

680

950

1268

400

| Max height (Lxlxh) | 1268 x 730 x 710 (h = Zmin) |
| --- | --- |
| With extension (Lxlxh) Central zone Foot extension (large) Head extension Opoening for EXWL | 2618 x 730 x 1180 (h = Zmax) 1268 x 680 950 x 680 680 x 400 451,2 x 378,6 |
| Weight without patient | approx. 280 Kg |
| Admissiable load Lithotripsy Endo uro Wieght on each extension | Max. 205 Kg Max. 205 Kg Max. 40 Kg |
| Lithotripsy mode Amplitude mouvment X Amplitude mouvment Y Amplitude mouvment Z | 60 + 2mm 140 + 2mm 220 + 2mm |
| Mode endo-uro Amplitude mouvment X Amplitude mouvment Y Amplitude mouvment Z Amplitude Trendelenburg | 328 + 2mm 296 +2mm 150+2mm 28+1° |

 Depends on type of screw