## Feuil1
1° Dose at naked X-xay 70kV (mGy/s) | 83.4
2° Target dose (naked /2) (mGy/s) | 41.7
Aluminim foils (mmAl) | Dose (mGy/s)
2 | 41.8
2.1 | 41
2.2 | 100
2.3 | 100
2.4 | 1000
2.5 | 100
2.6 | 100
2.7 | 100
2.8 | 100
2.9 | 100
3 | 100