## Hoja1
Protocolo de Mantención Preventivo / Correctivo
Marca: |  |  | Fecha:
Modelo:
Numero de serie:
Ubicación:
Pruebas cualitativas |  | P/NP | Pruebas cuantitativas | P/NP
Cable de poder |  |  | Carga del equipo
Fuente de alimentacion |  |  | Movimiento de elevación
Cables de actuadores |  |  | Movimiento de inclinación
Estado de ruedas |  |  | Movimiento de apertura
Control remoto |  |  | Movimiento de cierre
Boton de encendido |  |  | Función de balanza
Balanza |  |  | Sistema de paracaídas
Actuador de Elevacion |  |  | Función de Baterías
Actuador de apertura y cierre |  |  | Función de sistema de corte de emergencia
Hanger
Sistema de indicadores Led |  |  | Sonidos de alarmas
Batería |  |  | Chequeo con paciente
Prueba de Switch Stop
Funcionalidad con Hanger
Observacion:
Leyenda:
P | Pasa
NP | No Pasa
N/A | No aplica
Nombre Firma Técnico