## PADRE LAS CASAS
HOSPITAL FELIX BULNES / PISO 3
DESCRIPCION PLANOS |  | LUZ DE PASILLO | CONTROLADOR | BOTON DE PRESENCIA | MODULO DE CABECERA | PULSADOR DE PERA | BOTON DE PARO | COBERTOR DE CODIGO AZUL | BOTON DE BAÑO | ESTACION DE ENFERMERIA
DESCRIPCION | MODULOS RESPONDER 5
| CODIGO RECINTO | cod. 352000 | cod. 352020 | cod. 354017 | cod. 353001 | cod. 350100 | cod. 354011 | cod. 350008 | cod. 354001 | cod. 351200
ZONA 17 | CUBICULO 1 CAMA | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 1
ZONA 18 | CUBICULO 1 CAMA | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 1
ZONA 19 | CUBICULO 1 CAMA | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 1
ZONA 20 | CUBICULO 1 CAMA | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 1
ZONA 21 | CUBICULO 1 CAMA | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 1
ZONA 22 | CUBICULO 1 CAMA | 11 |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 1
ZONA 23 | CUBICULO 1 CAMA | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 1
TOTAL: |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7
HOSPITAL FELIX BULNES / PISO 6
DESCRIPCION PLANOS |  | LUZ DE PASILLO | CONTROLADOR | BOTON DE PRESENCIA | MODULO DE CABECERA | PULSADOR DE PERA | BOTON DE PARO | COBERTOR DE CODIGO AZUL | BOTON DE BAÑO | ESTACION DE ENFERMERIA
DESCRIPCION | MODULOS RESPONDER 5
| CODIGO RECINTO | cod. 352000 | cod. 352020 | cod. 354017 | cod. 353001 | cod. 350100 | cod. 354011 | cod. 350008 | cod. 354001 | cod. 351200
ZONA 14 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 8 | 8 |  | 32 | 32 |  |  | 16 | 1
ZONA 14 | 1 CAMA 1 BAÑO | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
ZONA 15 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 8 | 8 |  | 32 | 32 |  |  | 16 | 1
ZONA 15 | 1 CAMA 1 BAÑO | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
ZONA 16 | 1 CAMA 1 BAÑO | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 1
TOTAL: |  | 36 | 16 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 52 | 3
HOSPITAL FELIX BULNES / PISO 7
DESCRIPCION PLANOS |  | LUZ DE PASILLO | CONTROLADOR | BOTON DE PRESENCIA | MODULO DE CABECERA | PULSADOR DE PERA | BOTON DE PARO | COBERTOR DE CODIGO AZUL | BOTON DE BAÑO | ESTACION DE ENFERMERIA
DESCRIPCION | MODULOS RESPONDER 5
| CODIGO RECINTO | cod. 352000 | cod. 352020 | cod. 354017 | cod. 353001 | cod. 350100 | cod. 354011 | cod. 350008 | cod. 354001 | cod. 351200
ZONA 11 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 8 | 8 |  | 32 | 32 |  |  | 16 | 1
ZONA 11 | 2 CAMAS 1 BAÑO | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1
ZONA 11 | 1 CAMA 1 BAÑO | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5
ZONA 12 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 8 | 8 |  | 32 | 32 |  |  | 16 | 1
ZONA 12 | 1 CAMA 1 BAÑO | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2
ZONA 13 | 1 CAMA 1 BAÑO | 11 |  |  | 11 | 11 |  |  | 11 | 1
TOTAL: |  | 35 | 16 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 51 | 3
HOSPITAL FELIX BULNES / PISO 8
DESCRIPCION PLANOS |  | LUZ DE PASILLO | CONTROLADOR | BOTON DE PRESENCIA | MODULO DE CABECERA | PULSADOR DE PERA | BOTON DE PARO | COBERTOR DE CODIGO AZUL | BOTON DE BAÑO | ESTACION DE ENFERMERIA
DESCRIPCION | MODULOS RESPONDER 5
| SALA | cod. 352000 | cod. 352020 | cod. 354017 | cod. 353001 | cod. 350100 | cod. 354011 | cod. 350008 | cod. 354001 | cod. 351200
ZONA 8 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 8 | 8 |  | 32 | 32 |  |  | 16 | 1
ZONA 8 | 2 CAMAS 1 BAÑO | 3 |  |  | 6 | 6 |  |  | 3
ZONA 9 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 8 | 8 |  | 32 | 32 |  |  | 16 | 1
ZONA9 | 2 CAMAS 1 BAÑO | 2 |  |  | 4 | 4 |  |  | 2
ZONA 10 | 2 CAMAS 1 BAÑO | 4 |  |  | 8 | 8 |  |  | 4 | 1
ZONA 10 | 1 CAMA 1 BAÑO | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2
TOTAL: |  | 27 | 16 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 43 | 3
HOSPITAL FELIX BULNES / PISO 9
DESCRIPCION PLANOS |  | LUZ DE PASILLO | CONTROLADOR | BOTON DE PRESENCIA | MODULO DE CABECERA | PULSADOR DE PERA | BOTON DE PARO | COBERTOR DE CODIGO AZUL | BOTON DE BAÑO | ESTACION DE ENFERMERIA
DESCRIPCION | MODULOS RESPONDER 5
| CODIGO RECINTO | cod. 352000 | cod. 352020 | cod. 354017 | cod. 353001 | cod. 350100 | cod. 354011 | cod. 350008 | cod. 354001 | cod. 351200
ZONA 5 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 6 | 6 |  | 24 | 24 |  |  | 12 | 1
ZONA 5 | 2 CAMAS 1 BAÑO | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1
ZONA 5 | 1 CAMA 1 BAÑO | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
ZONA 6 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 7 | 7 |  | 28 | 28 |  |  | 14 | 1
ZONA 6 | 1 CAMA 1 BAÑO | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2
ZONA 7 | 2 CAMAS 1 BAÑO | 9 |  |  | 18 | 18 |  |  | 9 | 1
ZONA 7 | 1 CAMA 1 BAÑO | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
TOTAL: |  | 33 | 13 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 46 | 3
HOSPITAL FELIX BULNES / PISO 10
DESCRIPCION PLANOS |  | LUZ DE PASILLO | CONTROLADOR | BOTON DE PRESENCIA | MODULO DE CABECERA | PULSADOR DE PERA | BOTON DE PARO | COBERTOR DE CODIGO AZUL | BOTON DE BAÑO | ESTACION DE ENFERMERIA
DESCRIPCION | MODULOS RESPONDER 5
| CODIGO RECINTO | cod. 352000 | cod. 352020 | cod. 354017 | cod. 353001 | cod. 350100 | cod. 354011 | cod. 350008 | cod. 354001 | cod. 351200
ZONA 2 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 7 | 7 |  | 28 | 28 |  |  | 14 | 1
ZONA 2 | 1 CAMA 1 BAÑO | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2
ZONA 3 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 7 | 7 |  | 28 | 28 |  |  | 14 | 1
ZONA 3 | 1 CAMA 1 BAÑO | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2
ZONA 3 | 2 CAMAS 1 BAÑO | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1
ZONA 4 | 2 CAMAS 1 BAÑO | 9 |  |  | 18 | 18 |  |  | 9 | 1
ZONA 4 | 1 CAMA 1 BAÑO | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4
TOTAL: |  | 32 | 14 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 46 | 3
HOSPITAL FELIX BULNES / PISO 11
DESCRIPCION PLANOS |  | LUZ DE PASILLO | CONTROLADOR | BOTON DE PRESENCIA | MODULO DE CABECERA | PULSADOR DE PERA | BOTON DE PARO | COBERTOR DE CODIGO AZUL | BOTON DE BAÑO | ESTACION DE ENFERMERIA
DESCRIPCION | MODULOS RESPONDER 5
| CODIGO RECINTO | cod. 352000 | cod. 352020 | cod. 354017 | cod. 353001 | cod. 350100 | cod. 354011 | cod. 350008 | cod. 354001 | cod. 351200
ZONA 1 | 4 CAMAS 2 BAÑOS | 7 | 7 |  | 28 | 28 |  |  | 14 | 1
ZONA 1 | 2 CAMAS 1 BAÑO | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2
ZONA 1 | 1 CAMA 1 BAÑO | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1
TOTAL: |  | 10 | 7 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 17 | 1
CLINICA VESPUCIO / TORRE NUEVA / RESPONDER 5 / TOTAL GENERAL
DESCRIPCION PLANOS |  | LUZ DE PASILLO | CONTROLADOR | BOTON DE PRESENCIA | MODULO DE CABECERA | PULSADOR DE PERA | BOTON DE PARO | COBERTOR DE CODIGO AZUL | BOTON DE BAÑO | ESTACION DE ENFERMERIA
DESCRIPCION | MODULOS RESPONDER 5
| CODIGO RECINTO | cod. 352000 | cod. 352020 | cod. 354017 | cod. 353001 | cod. 350100 | cod. 354011 | cod. 350008 | cod. 354001 | cod. 351200
PISO 3 |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7
PISO 6 |  | 36 | 16 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 52 | 3
PISO 7 |  | 35 | 16 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 51 | 3
PISO 8 |  | 27 | 16 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 43 | 3
PISO 9 |  | 33 | 13 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 46 | 3
PISO 10 |  | 32 | 14 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 46 | 3
PISO 11 |  | 10 | 7 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 17 | 1
TOTAL: |  | 254 | 82 | 0 | 531 | 531 | 0 | 0 | 255 | 23