FORMULARIO DE CONTROL DE VISITAS Y SERVICIOS BRINDADOS A HOSPITALES

SMACOR 3.1

Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras

| # Fecha | Especialistas CEBIO Alumnos | Actividad realizada | Observaciones sobre el trabajo realizado (Información a llenar por el usuario) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/0/03/2000 | ## Antonio Miguel Cruz ### Alejandro Monzón ### Marco A Grillo | Coordinación de la práctica social. | En este momento No se reportan problemas en el Sistema (SMACOR) |
| 01/08/2000 | ## Antonio Miguel Cruz | Atención a Cary con el sistema: Se vio lo siguiente: Entrada de datos en unitarios Entrada de datos en modelos Corrección de problemas en la base de datos (Se reindexó) Explicación en el manejo de ordenes de trabajo. | Queda pendiente por parte del CEBIO: - Aumentar el tamaño del campo Horas de trabajo de equipo a 720 Horas. - Traer nueva versión del sistema eliminado así el error, existente en el actual (formulario modelo). Queda pendiente por parte del HQQ - Seguir trabajando en el levantamiento de equipos OXIGENO. Específicamente (datos de mantenimiento y funcionamiento) Observaciones El usuario recomienda añadir en una nueva versión un grupo de reportes necesarios para su trabajo (básicamente listados y reportes por especialidad). |