## ORIGINAL
MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO LASER
PROPUESTA FECHA MANTENCION PREVENTIVA
CARTA GANT |  | 2014-12-29
GENERAL | AÑO | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | AÑO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
| MES | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
CLINICA INDISA | [7 empty] | OK | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [17 empty] | x | bar: NOVIEMBRE; MAYO
MANTENCION PREVENTIVA GARANTIA
PAUTA DE TRABAJOS A REALIZAR
| Mantenimiento Preventivo | [9 empty] | Gastos repuestos de Equipo
| El Odyssey ha sido diseñado para funcionar sin problemas durante miles de | [9 empty] | ITEM | [9 empty] | FRECUENCI DE CAMBIO |  |  | VALOR EN UF | DICIEMBRE: N° CAMBIO DE REPUESTO EN 5 AÑOS
procedimientos. Para mantener un rendimiento óptimo, el sistema láser debe someterse a
| un procedimiento de mantenimiento preventivo cada seis meses | [9 empty] | • Inspeccione y reemplace el agua de refrigeración si es necesario. | [9 empty] | 6 MESES |  |  | 0,69 UF | DICIEMBRE: 6,9 UF
| dependiendo del uso. El procedimiento también debe repetirse si el láser | [9 empty] | • Inspeccione y reemplace el filtro de agua si es necesario. | [9 empty] | 6 MESES |  |  | 4,00 UF | DICIEMBRE: 40 UF
| sistema no se ha utilizado durante más de dos meses. | [9 empty] | • inspeccionar y reemplazar si es necesario escudo de la explosión | [9 empty] | 6 MESES |  |  | 1 VEZ | DICIEMBRE: 30 UF
| Los procedimientos de mantenimiento preventivo son los siguientes: | [9 empty] | • Limpie la óptica | [9 empty] | 6 MESES |  |  | 2,5 UF | DICIEMBRE: 25 UF
• Verificar la alineación óptica
• verificar la calibración de potencia
| Sólo un técnico de servicio autorizado podrá llevar a cabo el mantenimiento preventivo | [9 empty] | • Inspeccione y reemplace el filtro de aire si es necesario
| y sus procedimientos. | [9 empty] | • Limpie las superficies externas con alcohol

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para CARTA GANT GENERAL COPIAPO 2015 pdf (003).xls
Ejecutar el 20-11-2017 8:56
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 2 | Excel 97-2003