## Resumen
Fecha: | 2026-07-29
Resumen Avance CPI Dr. Gustavo Fricke
|  | Piso | Total (un) | Total entregadas | Avance periodo (un) | Periodo(%) | Avance (un) | Avance total (%)
|  | ZO | 41 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 1 | 23 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 2 | 17 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 4 | 44 | 44 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 5 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 6 | 42 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | 7 | 23 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | Entregas de CPI
|  | Total | 222 | 44 | 0 | 0% | 0 | 0% | Enero | 44
[9 empty] | Febrero | 0
[9 empty] | Marzo | 0
[9 empty] | Abril | 0
[9 empty] | Mayo | 0
[9 empty] | Junio | 0
[9 empty] | Julio | 0
[9 empty] | Agosto | 0
[9 empty] | Septiembre | 0
[9 empty] | Octubre | 0
[9 empty] | Noviembre | 0
[9 empty] | Diciembre | 0

## Zocalo
Hospital Dr. Gustavo Fricke Zocalo
UBICACIÓN DE CPI
Fecha: |  | 2026-07-29
PISO | TIPO | UNIDAD | UBICACIÓN |  | Bajada | Acople de oxigeno OHIO Medical | Acopl. Aire compr. OHIO Medical | Acople de aspiración OHIO Medical | Slide soporte aparato | Riel porta accesorios | Tomacorriente 77514, LEGRAND 16A | Tomacorriente schuko A5440/3 BTICINO | Tomacorriente LEVITON HOSPITAL grade 8600-i | Luminaria fluorecente inferior 20W | Luminaria fluorecente superior 20W | Luminaria fluorecente superior 40W | Interruptor luminaria LEGRAND 77000 | Toma RJ-45 | Rauland 353000 | Porta sueros | Porta equipo | Pata de bajada | Rauland 354011 | Canales traseros | Rauland 353001 | Rauland 354015 | Rauland NC4JACK | Fecha de entrega | Cantidad | Camas/por panel | Anterior | Avance periodo | Acumulado | Avance periodo | Avance%
ZO | A | TRIAGGE UEA 4 PUESTOS | A1 Z | 1 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 4 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | UEA BOX 1 | A1 Z | 26 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | UEA BOX 2 | A1 Z | 25 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | UEA BOX 3 | A1 Z | 24 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | UEA BOX 4 | A1 Z | 10 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | UEA BOX 5 | A1 Z | 9 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | UEA BOX 6 | A1 Z | 8 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | UEA BOX 7 | A1 Z | 14 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | UEA BOX 8 | A1 Z | 13 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | UEA BOX 9 | A1 Z | 12 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | C | OBSERVACION MUJERES UEA | A2 Z | 5 | D | [23 empty] | 1 | 4 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | C | OBSERVACION MUJERES UEA | A2 Z | 5 | I | [23 empty] | 1 | 4 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | C | OBSERVACION HOMBRES UEA | A2 Z | 9 | D | [23 empty] | 1 | 4 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | C | OBSERVACION HOMBRES UEA | A2 Z | 9 | I | [23 empty] | 1 | 4 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | SALA ERA 5 PUESTOS | A3 Z | 18 | D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 1 | 5 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | SALA ERA 3 PUESTOS | A3 Z | 18 | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | BOX ECOGRAFO UEGO | A4 Z | 6 | I | [23 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | BOX MONITOREO UEGO | A4 Z | 11 | I | [23 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | BOX UEGO | A4 Z | 12 | I | [23 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | C | OBSERVACION UEGO | A4 Z | 47 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | SALA IRA UEI 5 PUESTOS | B1 Z | 1 | D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 1 | 5 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | SALA IRA UEI 5 PUESTOS | B1 Z | 1 | I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 1 | 5 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | SALA IRA UEI 2 PUESTOS | B1 Z | 1 | I | [23 empty] | 1 | 2 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | C | BOX EGRESO UEI | [26 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | C | BOX YESO UEI | [26 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | C | BOX PROCEDIMIENTO 1 UEI | B1 Z | 22 | I | [23 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | C | BOX PROCEDIMIENTO 2 UEI | B1 Z | 25 | I | [23 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | BOX 1 UEI | B1 Z | 19 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | BOX 2 UEI | B1 Z | 20 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | BOX 3 UEI | B1 Z | 21 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | BOX 4 UEI | B1 Z | 31 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | BOX 4 UEI |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | C | OBSERVACION UEI | B1 Z | 43 | [24 empty] | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0% | 2 de 3 puesto en plano marca 6 de 1
ZO | C | OBSERVACION UEI | B1 Z | 43 | [24 empty] | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0% | 2 de 3 puesto en plano marca 6 de 1
ZO | B | RECUPERACION ENDOSCOPIA 2 PUESTOS | B2 Z | 5 | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | B | RECUPERACION ENDOSCOPIA 6 PUESTOS | B2 Z | 5 | I | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 1 | 6 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | A | ESTACIONAMIENTO CAMILLAS IMAGENOLOGIA 3 PUESTOS | B2 Z | 69 | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | A | ESTACIONAMIENTO CAMILLAS IMAGENOLOGIA 3 PUESTOS | B2 Z | 69 | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | A | ESTACIONAMIENTO CAMILLAS MED NUCLEAR 3 PUESTOS | B4 Z | 13 | D | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
ZO | A | ESTACIONAMIENTO CAMILLAS MED NUCLEAR 1 PUESTO | B4 Z | 14 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | Total | [23 empty] | 0 | 40 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Piso1
Hospital Dr. Gustavo Fricke Piso 1
UBICACIÓN DE CPI
Fecha: |  | 2026-07-29
PISO | TIPO | Unidad | UBICACIÓN |  | Bajada | Acople de oxigeno OHIO Medical | Acopl. Aire compr. OHIO Medical | Acople de aspiración OHIO Medical | Slide soporte aparato | Riel porta accesorios | Tomacorriente 77514, LEGRAND 16A | Tomacorriente schuko A5440/3 BTICINO | Tomacorriente LEVITON HOSPITAL grade 8600-i | Luminaria fluorecente inferior 20W | Luminaria fluorecente superior 20W | Luminaria fluorecente superior 40W | Interruptor luminaria LEGRAND 77000 | Toma RJ-45 | Rauland 353000 | Porta sueros | Porta equipo | Pata de bajada | Rauland 354011 | Canales traseros | Rauland 353001 | Rauland 354015 | Rauland NC4JACK | Fecha de entrega | Cantidad | Camas/por panel | Anterior | Avance periodo | Acumulado | Avance periodo | Avance%
1 | B | QUIMIO INFANTIL HTAL DIURNO 1 CAMA | [26 empty] | 2 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | B | QUIMIO INFANTIL HTAL DIURNO 3 CAMAS |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | B | QUIMIO ADULTO HTAL DIURNO 4 CAMAS | [26 empty] | 1 | 4 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | C | MEDICINA ADULTOS HTAL DIURNO | [26 empty] | 2 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | C | MEDICINA ADULTOS HTAL DIURNO | [26 empty] | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | C | MEDICINA ADULTOS HTAL DIURNO | [26 empty] | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | C | MEDICINA ADULTOS HTAL DIURNO | [26 empty] | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | C | MEDICINA ADULTOS HTAL DIURNO | [26 empty] | 1 | 9 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | C | CIRUGIA ADULTOS HTAL DIURNO | [26 empty] | 2 | 6 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | C | CIRUGIA INFANTIL HTAL DIURNO | [26 empty] | 1 | 4 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | C | CIRUGIA INFANTIL HTAL DIURNO | [26 empty] | 1 | 4 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | B | SALA DIALISIS | [26 empty] | 1 | 2 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | B | SALA DIALISIS | [26 empty] | 2 | 2 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | B | SALA DIALISIS CUBICULO AISLADO | B1 1 | 24d | D | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
1 | B | SALA DIALISIS | [26 empty] | 1 | 5 |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | Total | [23 empty] | 0 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Piso2
Hospital Dr. Gustavo Fricke Piso 2
UBICACIÓN DE CPI
Fecha: |  | 2026-07-29
PISO | TIPO | Unidad | UBICACIÓN |  | Bajada | Fecha de entrega | Cantidad | Camas/por panel | Anterior | Avance periodo | Acumulado | Avance periodo | Avance%
2 | C | RECUPERACION 15 PUESTOS |  |  |  |  | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | C | RECUPERACION 15 PUESTOS |  |  |  |  | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | C | RECUPERACION 2 PUESTOS |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | C | RECUPERACION HEMODINAMIA |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | C | RECUPERACION HEMODINAMIA |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | C | PARTO INTEGRAL |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | C | PARTO INTEGRAL |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | C | PARTO INTEGRAL |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | C | PARTO INTEGRAL |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | B | PRE-ANESTESIA 5 PUESTOS |  |  |  |  | 2 | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | B | PRE-ANESTESIA 4 PUESTOS |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | C | PREPARACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Total |  | #REF! | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Piso4
Hospital Dr. Gustavo Fricke Piso 4
UBICACIÓN DE CPI
Fecha: |  | 2026-07-29
PISO | TIPO | Unidad | Ubicación |  | Bajada | Fecha de entrega | Cantidad | Camas/por panel | Anterior | Avance periodo | Acumulado | Avance periodo | Avance%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 10 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0% | Canal trasero | 25%
4 | C | AISLADO | B1 4 | 28 | I | 2017-01-26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | Canal tasero bajada | 15%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 16 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0% | CPI frontal | 40%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 15 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0% | Tapa bajada | 20%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 20 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0% |  | 100%
4 | C | AISLADO | B3 4 | 19 | I | 2017-01-26 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 27 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 33 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 37 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 34 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 41 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 47 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B1 4 | 47a | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B3 4 | 1 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B3 4 | 9 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B3 4 | 8 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B3 4 | 12 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B3 4 | 18 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B3 4 | 25 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B3 4 | 30 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B3 4 | 26 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B3 4 | 37 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B2 4 | 9 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B2 4 | 14 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B2 4 | 13 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B2 4 | 20 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B2 4 | 27 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B2 4 | 33 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B2 4 | 34 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B2 4 | 38 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B2 4 | 37 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B2 4 | 41 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | ESTAR PACIENTES | B2 4 | 47 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | ESTAR PACIENTES | B2 4 | 47a | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B4 4 | 1 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B4 4 | 9 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B4 4 | 8 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B4 4 | 12 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B4 4 | 18 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B4 4 | 25 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B4 4 | 26 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B4 4 | 31 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B4 4 | 30 | I | 2017-01-26 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
4 | C | SALA HOSPITALIZACION | B4 4 | 37 | D | 2017-01-06 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | Total |  | 44 | 44 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Piso5
Hospital Dr. Gustavo Fricke Piso 5
UBICACIÓN DE CPI
Fecha: |  | 2026-07-29
PISO | TIPO | Unidad | Ubicación |  | Bajada | Fecha de entrega | Cantidad | Camas/por panel | Anterior | Avance periodo | Acumulado | Avance periodo | Avance%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
5 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | Total |  | 0 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Piso6
Hospital Dr. Gustavo Fricke Piso 6
UBICACIÓN DE CPI
Fecha: |  | 2026-07-29
PISO | TIPO | Unidad | Ubicación |  | Bajada | Fecha de entrega | Cantidad | Camas/por panel | Anterior | Avance periodo | Acumulado | Avance periodo | Avance%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
6 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | Total |  | 0 | 42 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Piso7
Hospital Dr. Gustavo Fricke Piso 7
UBICACIÓN DE CPI
Fecha: |  | 2026-07-29
PISO | TIPO | Unidad | Ubicación |  | Bajada | Fecha de entrega | Cantidad | Camas/por panel | Anterior | Avance periodo | Acumulado | Avance periodo | Avance%
7 | C | AISLADO (PLOMADO) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | AISLADO |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | AISLADO |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | AISLADO |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | AISLADO (PLOMADO) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | AISLADO |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | AISLADO |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | AISLADO |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | AISLADO |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
7 | C | SALA HOSPITALIZACION |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | Total |  | #REF! | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Hoja1
Hospital Dr. Gustavo Fricke 1 ETAPA, AB | [5 empty] | 5to piso tomas
[6 empty] | 82 |  | 178 |  |  | 534
UBICACIÓN DE CPI | [5 empty] | zocalo tomas
96
|  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  |  | GASES | [8 empty] | LUMINARIAS |  |  |  |  | TOTALES
PISO | ETAPA | SECTOR | TIPO | UNIDAD | Cantidad | Camas/por panel | LONGITUD ELEGIDA EN PLANOS | Longitug Mts/CPI EN PLANO | O2 | AC | VACIO | Soporte | NITROSO | OBSERVACIONES | NITROGENO | DIOXIDO CO2 | SCAVENGING | LUMINARIA AMBIENTE | LUMINARIA LECTURA | RIEL PORTA ACCESORIO | PROVISION LLAMADO | CIRCUITOS ELECTRICOS 1xNOR 1xEMERG | Precio unidad USD CPI | PrecioTotal USD | Observaciones
ZO |  |  | A | TRIAGGE UEA 4 PUESTOS | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | - | SI | 4 | 8 | 2892 | 2892 |  | falta detalle de observacion UEI y detalle de preparacion Urgencia hombre 3,6 m no esta en planilla
ZO |  |  | B | UEA BOX 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | UEA BOX 2 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | UEA BOX 3 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | UEA BOX 4 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | UEA BOX 5 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | UEA BOX 6 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | UEA BOX 7 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | UEA BOX 8 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | UEA BOX 9 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | C | OBSERVACION MUJERES UEA | 1 | 4 | 6.9 | 6.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | SI | 4 | 8 | 3223 | 3223
ZO |  |  | C | OBSERVACION MUJERES UEA | 1 | 4 | 8.7 | 8.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | SI | 4 | 8 | 3587 | 3587
ZO |  |  | C | OBSERVACION HOMBRES UEA | 1 | 4 | 6.9 | 6.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | SI | 4 | 8 | 3223 | 3223
ZO |  |  | C | OBSERVACION HOMBRES UEA | 1 | 4 | 8 | 8.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | SI | 4 | 8 | 3476 | 3476
ZO |  |  | B | SALA ERA 5 PUESTOS | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | SI | 5 | 10 | 3458 | 3458
ZO |  |  | B | SALA ERA 3 PUESTOS | 1 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2155 | 2155
ZO |  |  | B | BOX ECOGRAFO UEGO | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | BOX MONITOREO UEGO | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | BOX UEGO | 2 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 1626
ZO |  |  | C | OBSERVACION UEGO | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | SI | 4 | 8 | 3241 | 3241 | En plano marca de 7m y en detalle 6,8m
ZO |  |  | B | SALA IRA UEI 5 PUESTOS | 2 | 5 | 6.6 | 6.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | SI | 5 | 10 | 3197 | 6394
ZO |  |  | B | SALA IRA UEI 2 PUESTOS | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | SI | 2 | 4 | 1415 | 1415
ZO |  |  | C | BOX EGRESO UEI | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 864 | 864
ZO |  |  | C | BOX YESO UEI | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 864 | 864 | en plano muestra tipo B y dos, los detalles son dos B
ZO |  |  | C | BOX PROCEDIMIENTO 1 UEI | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 864 | 864
ZO |  |  | C | BOX PROCEDIMIENTO 2 UEI | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 864 | 864
ZO |  |  | B | BOX 1 UEI | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | BOX 2 UEI | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | BOX 3 UEI | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | BOX 4 UEI | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | B | BOX 4 UEI | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 813 | 813
ZO |  |  | C | OBSERVACION UEI | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2399 | 4798
ZO |  |  | B | RECUPERACION ENDOSCOPIA 2 PUESTOS | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | SI | 2 | 4 | 1452 | 1452
ZO |  |  | B | RECUPERACION ENDOSCOPIA 6 PUESTOS | 1 | 6 | 9.7 | 9.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | SI | 6 | 12 | 4395 | 4395 | En plano muestra de 9,7m y en detalle 9,5m
ZO |  |  | A | ESTACIONAMIENTO CAMILLAS IMAGENOLOGIA 3 PUESTOS | 2 | 3 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | [5 empty] | 3 | - | SI | 3 | 6 | 2499 | 4998 | en plano muestra uno de 6,8m y otro de 7m
ZO |  |  | A | ESTACIONAMIENTO CAMILLAS MED NUCLEAR 3 PUESTOS | 1 | 3 | 4.1 | 4.16 | 3 | - | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | - | SI | 3 | 6 | 1903 | 1903 | es de 3,2m
ZO |  |  | A | ESTACIONAMIENTO CAMILLAS MED NUCLEAR 1 PUESTO | 1 | 1 | 1.2 | 1.22 | 1 | - | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | - | SI | 1 | 2 | 642 | 642
1 |  |  | B | QUIMIO INFANTIL HTAL DIURNO 1 CAMA | 2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 701 | 1402
1 |  |  | B | QUIMIO INFANTIL HTAL DIURNO 3 CAMAS | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2651 | 5302
1 |  |  | B | QUIMIO ADULTO HTAL DIURNO 4 CAMAS | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | SI | 4 | 8 | 3041 | 3041
1 |  |  | C | MEDICINA ADULTOS HTAL DIURNO | 2 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 882 | 1764
1 |  |  | C | MEDICINA ADULTOS HTAL DIURNO | 1 | 3 | 5.7 | 5.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2529 | 2529
1 |  |  | C | MEDICINA ADULTOS HTAL DIURNO | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2585 | 2585
1 |  |  | C | MEDICINA ADULTOS HTAL DIURNO | 1 | 3 | 6 | 5.45 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2483 | 2483
1 |  |  | C | MEDICINA ADULTOS HTAL DIURNO | 1 | 9 | 16.7 | 16.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 9 | 9 | SI | 9 | 18 | 7230 | 7230
1 |  |  | C | CIRUGIA ADULTOS HTAL DIURNO | 2 | 6 | 11.1 | 11.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | SI | 6 | 12 | 4986 | 9972
1 |  |  | C | CIRUGIA INFANTIL HTAL DIURNO | 1 | 4 | 7.3 | 7.35 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | SI | 4 | 8 | 3306 | 3306
1 |  |  | C | CIRUGIA INFANTIL HTAL DIURNO | 1 | 4 | 7.3 | 7.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | SI | 4 | 8 | 3297 | 3297
1 |  |  | B | SALA DIALISIS | 1 | 2 | 4.4 | 4.4 | 2 | - | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | SI | 2 | 4 | 1674 | 1674
1 |  |  | B | SALA DIALISIS | 2 | 2 | 4.4 | 4.25 | 2 | - | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | SI | 2 | 4 | 1646 | 3292
1 |  |  | B | SALA DIALISIS CUBICULO AISLADO | 4 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1 | - | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 780 | 3120
1 |  |  | B | SALA DIALISIS | 1 | 5 | 13 | 13 | 5 | - | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | SI | 5 | 10 | 4315 | 4315
2 | 1ra |  | C | RECUPERACION 15 PUESTOS | 1 | 15 | 28.5 | 28.85 | 15 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 15 | 15 | SI | 15 | 30 | 12855 | 12855
2 | 1ra |  | C | RECUPERACION 15 PUESTOS | 1 | 15 | 28.5 | 28.9 | 15 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 15 | 15 | SI | 15 | 30 | 12864 | 12864
2 | 1ra |  | C | RECUPERACION 2 PUESTOS | 2 | 2 | 3.5 | 3.57 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | SI | 2 | 4 | 1621 | 3242
2 | 1ra |  | C | RECUPERACION HEMODINAMIA | 1 | 3 | 5.9 | 5.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2567 | 2567
2 | 1ra |  | C | RECUPERACION HEMODINAMIA | 1 | 3 | 6.8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
2 | 1ra |  | C | PARTO INTEGRAL | 1 | 1 | 5.5 | 5.6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1631 | 1631
2 | 1ra |  | C | PARTO INTEGRAL | 1 | 1 | 7 | 7.2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1958 | 1958
2 | 1ra |  | C | PARTO INTEGRAL | 3 | 1 | 5.5 | 5.7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1649 | 4947
2 | 1ra |  | C | PARTO INTEGRAL | 2 | 1 | 4.6 | 4.6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1444 | 2888
2 | 1ra |  | B | PRE-ANESTESIA 5 PUESTOS | 2 | 5 | 10 | 10.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | SI | 5 | 10 | 3869 | 7738
2 | 1ra |  | B | PRE-ANESTESIA 4 PUESTOS | 1 | 4 | 8.5 | 8.66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | SI | 4 | 8 | 3379 | 3379
2 | 1ra |  | C | PREPARACION | 1 | 3 | 6 | 6.1 | 3 | - | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2588 | 2588
4 | 1ra | 1/2/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 1/2/D | C | AISLADO | 1 | 1 | 5 | 5.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1528 | 1528
4 | 1ra | 1/2/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 1/2/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 1/2/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 1/2/H | C | AISLADO | 1 | 1 | 5 | 5.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1528 | 1528
4 | 1ra | 1/2/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 1/2/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 4/5/C | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.6 | 6.65 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2736 | 2736
4 | 1ra | 4/5/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 4/5/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 4/5/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 4/5/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.6 | 6.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2745 | 2745
4 | 1ra | 4/5/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
4 | 1ra | 4/5/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 4/5/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 4/5/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
4 | 1ra | 4/5/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.6 | 6.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2745 | 2745
4 | 1ra | 4/5/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 4/5/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 7/8/C | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 7/8/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 7/8/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 7/8/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
4 | 1ra | 7/8/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.6 | 6.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2745 | 2745
4 | 1ra | 7/8/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 7/8/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 7/8/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
4 | 1ra | 10/11/C | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 10/11/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 10/11/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
4 | 1ra | 10/11/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 10/11/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
4 | 1ra | 10/11/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 10/11/F | C | ESTAR PACIENTES | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 10/11/G | C | ESTAR PACIENTES | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 10/11/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 10/11/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 10/11/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
4 | 1ra | 10/11/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 10/11/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2801 | 2801
4 | 1ra | 10/11/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.6 | 6.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2745 | 2745
5 | 1ra | 1/2/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 1/2/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 1/2/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
5 | 1ra | 1/2/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 1/2/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 1/2/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 1/2/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 4/5/C | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 4/5/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
5 | 1ra | 4/5/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
5 | 1ra | 4/5/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.4 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2708 | 2708
5 | 1ra | 4/5/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 4/5/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
5 | 1ra | 4/5/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 4/5/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.4 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2708 | 2708
5 | 1ra | 4/5/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 10/11/C | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 10/11/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 10/11/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.4 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2708 | 2708
5 | 1ra | 10/11/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
5 | 1ra | 10/11/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 10/11/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
5 | 1ra | 10/11/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
5 | 1ra | 10/11/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
5 | 1ra | 10/11/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.5 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2727 | 2727
6 | 1ra | 1/2/C | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 1/2/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 1/2/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 1/2/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
6 | 1ra | 1/2/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
6 | 1ra | 1/2/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 1/2/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 1/2/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 4/5/C | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 4/5/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
6 | 1ra | 4/5/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.4 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2708 | 2708
6 | 1ra | 4/5/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 4/5/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
6 | 1ra | 4/5/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
6 | 1ra | 4/5/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
6 | 1ra | 4/5/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 4/5/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 7/8/C | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 7/8/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 7/8/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 7/8/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 7/8/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 7/8/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 7/8/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 7/8/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 10/11/C | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 10/11/D | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
6 | 1ra | 10/11/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.4 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2708 | 2708
6 | 1ra | 10/11/E | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 10/11/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 10/11/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 10/11/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 10/11/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.4 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2708 | 2708
6 | 1ra | 10/11/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
6 | 1ra | 10/11/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
7 | 1ra | 1/2/C | C | AISLADO (PLOMADO) | 1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1351 | 1351
7 | 1ra | 1/2/D | C | AISLADO | 1 | 1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1388 | 1388
7 | 1ra | 1/2/E | C | PROCEDIMIENTOS | 1 | 1 | 3.8 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1284 | 1284
7 | 1ra | 1/2/E | C | AISLADO | 1 | 1 | 4.2 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1370 | 1370
7 | 1ra | 1/2/F | C | AISLADO | 1 | 1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1388 | 1388
7 | 1ra | 1/2/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
7 | 1ra | 1/2/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
7 | 1ra | 1/2/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
7 | 1ra | 1/2/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
7 | 1ra | 4/5/C | C | AISLADO (PLOMADO) | 1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1351 | 1351
7 | 1ra | 4/5/D | C | AISLADO | 2 | 1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1388 | 2776
7 | 1ra | 4/5/E | C | AISLADO | 1 | 1 | 3.9 | 3.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1294 | 1294
7 | 1ra | 4/5/E | C | AISLADO | 1 | 1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1388 | 1388
7 | 1ra | 4/5/F | C | AISLADO | 1 | 1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | SI | 1 | 2 | 1388 | 1388
7 | 1ra | 4/5/F | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
7 | 1ra | 4/5/G | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
7 | 1ra | 4/5/H | C | SALA HOSPITALIZACION | 2 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 5528
7 | 1ra | 4/5/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.4 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2708 | 2708
7 | 1ra | 4/5/I | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.7 | 6.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2764 | 2764
7 | 1ra | 4/5/J | C | SALA HOSPITALIZACION | 1 | 3 | 6.4 | 6.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | SI | 3 | 6 | 2708 | 2708
[5 empty] | 39 | [17 empty] | TOTAL | 550857
Nota
La cotizacion no incluye acoples de gases, ni instalacion, ni enchufes ni interruptores
Condicion entrega FOB
BRAZOS ARTICULADOS
2 | 1ra |  | 2 BR | CIRUGIA GENERAL COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 16 | - | - | - | 2 | 2 | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  | 0
2 | 1ra |  | 2 BR | PABELLON TRAUMA COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  | 0
2 | 1ra |  | 2 BR | PABELLON URGENCIA COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  | 0
2 | 1ra |  | 2 BR | UPC INTENSIVO ADULTOS COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 30 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0
2 | 1ra |  | 2 BR | PABELLON QUIRURGICO HEMODINAMIA COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  | 0
2 | 1ra |  | 1 BR | UPC INTERMEDIO ADULTOS COLUMNA PENDANT 1 BRAZO | 33 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0
2 | 1ra |  | 1 BR | UPC INTERMEDIO CARDIO COLUMNA PENDANT 1 BRAZO | 26 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0
2 | 1ra |  | 2 BR | UPC INTENSIVO CARDIO COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 13 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | 0
0
COLUMNAS FIJAS
ZO |  |  | COL | BOX REANIMACION UEA 1 COLUMNA FIJA | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | - | - | - | - | 2 |  | 0
ZO |  |  | COL | BOX REANIMACION UEA 2 COLUMNA FIJA | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | - | - | - | - | 2 |  | 0
ZO |  |  | COL | BOX REANIMACION UEI COLUMNA FIJA | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | - | - | - | - | 2 |  | 0
ZO |  |  | COL | RESPIRATORIO ENDOSCOPIA COLUMNA FIJA | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |  | 0
ZO |  |  | COL | CITOSCOPIA ENDOSCOPIA COLUMNA FIJA | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |  | 0
ZO |  |  | COL | ENDOSCOPIA BAJA ENDOSCOPIA COLUMNA FIJA | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |  | 0
ZO |  |  | COL | ENDOSCOPIA ALTA ENDOSCOPIA COLUMNA FIJA | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |  | 0
0
Note on J207: CADA BRAZO
Note on J208: CADA BRAZO
Note on J209: CADA BRAZO
Note on J210: CADA BRAZO
Note on J211: CADA BRAZO
Note on J212: CADA BRAZO
Note on J213: CADA BRAZO
Note on J214: CADA BRAZO
Note on K207: CADA BRAZO
Note on K208: CADA BRAZO
Note on K209: CADA BRAZO
Note on K210: CADA BRAZO
Note on K211: CADA BRAZO
Note on K212: CADA BRAZO
Note on K213: CADA BRAZO
Note on K214: CADA BRAZO
Note on L207: CADA BRAZO
Note on L208: CADA BRAZO
Note on L209: CADA BRAZO
Note on L210: CADA BRAZO
Note on L211: CADA BRAZO
Note on L212: CADA BRAZO
Note on L213: CADA BRAZO
Note on L214: CADA BRAZO
Note on M207: CADA BRAZO
Note on M208: CADA BRAZO
Note on M209: CADA BRAZO
Note on M210: CADA BRAZO
Note on M211: CADA BRAZO
Note on M212: CADA BRAZO
Note on M213: CADA BRAZO
Note on M214: CADA BRAZO
Note on N207: CADA BRAZO
Note on N208: CADA BRAZO
Note on N209: CADA BRAZO
Note on N210: CADA BRAZO
Note on N211: CADA BRAZO
Note on N212: CADA BRAZO
Note on N213: CADA BRAZO
Note on N214: CADA BRAZO
Note on P207: CADA BRAZO
Note on P208: CADA BRAZO
Note on P209: CADA BRAZO
Note on P210: CADA BRAZO
Note on P211: CADA BRAZO
Note on P212: CADA BRAZO
Note on P213: CADA BRAZO
Note on P214: CADA BRAZO
Note on Q207: CADA BRAZO
Note on Q208: CADA BRAZO
Note on Q209: CADA BRAZO
Note on Q210: CADA BRAZO
Note on Q211: CADA BRAZO
Note on Q212: CADA BRAZO
Note on Q213: CADA BRAZO
Note on Q214: CADA BRAZO
Note on R207: CADA BRAZO
Note on R208: CADA BRAZO
Note on R209: CADA BRAZO
Note on R210: CADA BRAZO
Note on R211: CADA BRAZO
Note on R212: CADA BRAZO
Note on R213: CADA BRAZO
Note on R214: CADA BRAZO

## Hoja9 (hidden)
Nota
La cotizacion no incluye acoples de gases, ni instalacion, ni enchufes ni interruptores
Condicion entrega FOB
BRAZOS ARTICULADOS
2 | 1ra | 2 BR | CIRUGIA GENERAL COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 16 | -
2 | 1ra | 2 BR | PABELLON TRAUMA COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 3 | -
2 | 1ra | 2 BR | PABELLON URGENCIA COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 2
2 | 1ra | 2 BR | UPC INTENSIVO ADULTOS COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 30
2 | 1ra | 2 BR | PABELLON QUIRURGICO HEMODINAMIA COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 2
2 | 1ra | 1 BR | UPC INTERMEDIO ADULTOS COLUMNA PENDANT 1 BRAZO | 33
2 | 1ra | 1 BR | UPC INTERMEDIO CARDIO COLUMNA PENDANT 1 BRAZO | 26
2 | 1ra | 2 BR | UPC INTENSIVO CARDIO COLUMNA PENDANT 2 BRAZOS | 13
COLUMNAS FIJAS
ZO |  | COL | BOX REANIMACION UEA 1 COLUMNA FIJA | 2 | 1
ZO |  | COL | BOX REANIMACION UEA 2 COLUMNA FIJA | 2 | 1
ZO |  | COL | BOX REANIMACION UEI COLUMNA FIJA | 2 | 1
ZO |  | COL | RESPIRATORIO ENDOSCOPIA COLUMNA FIJA | 1 | 1
ZO |  | COL | CITOSCOPIA ENDOSCOPIA COLUMNA FIJA | 1 | 1
ZO |  | COL | ENDOSCOPIA BAJA ENDOSCOPIA COLUMNA FIJA | 1 | 1
ZO |  | COL | ENDOSCOPIA ALTA ENDOSCOPIA COLUMNA FIJA | 3 | 1