## CPI
|  | DEFINICIÓN TIPO DE CPI |  |  |  | Abreviatura salidas de gases |  | Abreviatura salidas de gases
|  | CPI TIPO A | CPI TIPO B | CPI TIPO C |  | Oxigeno | O | Línea de Evacuación de Gases
|  | Toma gases según requerimiento. | Toma gases según requerimiento. | Toma gases según requerimiento. |  | Aire Medicinal | A | Dióxido de Carbono
|  | 6 Tomas enchufes (2 chilenos, 2 americanos, 2 europeos) | 6 Tomas enchufes (2 chilenos, 2 americanos, 2 europeos) | 6 Tomas enchufes (2 chilenos, 2 americanos, 2 europeos) |  | Vacío | V
|  | 1 Toma RJ 45 | 1 Toma RJ 45 | 1 Toma RJ 45 |  | Slide porta frasco | S
|  | Riel porta accesorios. | Riel porta accesorios. | Riel porta accesorios. |  | Oxido Nitroso | P
|  | Accesorios Porta suero. | Accesorios Porta suero. | Accesorios Porta suero. |  | Nitrógeno | N
|  | Accesorios Porta equipos | Accesorios Porta equipos | Accesorios Porta equipos
|  |  | Botón de emergencia | Botón de emergencia
|  |  | Llamado enfermera | Llamado enfermera
|  |  | Accesorios: Luz examen | Luz lectura/alumbrado
ITEM |  | Servicio clínico | Recinto con CPI | PMA | Cantidad CPI / Columnas | Tipo CPI | Cupos | Salidas | Largo por cantidad (Mts) | Nº de Despacho | Estado
159 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 4 010 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
160 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 4 015 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
161 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 4 016 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
162 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 4 020 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
163 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 4 027 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
165 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 4 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
166 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 4 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
167 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 4 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
168 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 4 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
169 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Estar pacientes | B1 4 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
170 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Estar pacientes | B1 4 047a | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
171 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 4 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
172 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 4 013 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
173 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 4 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
174 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 4 020 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.8 | 1 | Enviado
175 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 4 027 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
176 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 4 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
177 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 4 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
178 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 4 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
179 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 4 038 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
180 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 4 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
181 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Estar pacientes | B2 4 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
182 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Estar pacientes | B2 4 047a | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 1 | Enviado
164 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B1 4 028 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 2 | Enviado
183 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 4 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
184 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 4 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
185 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 4 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
186 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 4 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
187 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 4 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
188 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 4 019 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 2 | Enviado
189 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 4 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
190 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 4 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
191 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 4 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
192 | 4 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 4 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
193 | 4 | HOSPITALIZACION CAMAS AGUDAS | Sala Hospitalización | B4 4 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
194 | 4 | HOSPITALIZACION CAMAS AGUDAS | Sala Hospitalización | B4 4 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
195 | 4 | HOSPITALIZACION CAMAS AGUDAS | Sala Hospitalización | B4 4 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
196 | 4 | HOSPITALIZACION CAMAS AGUDAS | Sala Hospitalización | B4 4 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
197 | 4 | HOSPITALIZACION CAMAS AGUDAS | Sala Hospitalización | B4 4 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
198 | 4 | HOSPITALIZACION CAMAS AGUDAS | Sala Hospitalización | B4 4 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
199 | 4 | HOSPITALIZACION CAMAS AGUDAS | Sala Hospitalización | B4 4 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
200 | 4 | HOSPITALIZACION CAMAS AGUDAS | Sala Hospitalización | B4 4 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
201 | 4 | HOSPITALIZACION CAMAS AGUDAS | Sala Hospitalización | B4 4 031 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
202 | 4 | HOSPITALIZACION CAMAS AGUDAS | Sala Hospitalización | B4 4 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 2 | Enviado
1 | Z | URGENCIA ADULTO | Box 6 | A1 Z 008 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
2 | Z | URGENCIA ADULTO | Box 5 | A1 Z 009 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
3 | Z | URGENCIA ADULTO | Box 4 | A1 Z 010 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
4 | Z | URGENCIA ADULTO | Box 9 | A1 Z 012 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
5 | Z | URGENCIA ADULTO | Box 8 | A1 Z 013 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
6 | Z | URGENCIA ADULTO | Box 7 | A1 Z 014 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
7 | Z | URGENCIA ADULTO | Box 3 | A1 Z 024 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
8 | Z | URGENCIA ADULTO | Box 2 | A1 Z 025 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
9 | Z | URGENCIA ADULTO | Box 1 | A1 Z 026 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
10 | Z | URGENCIA ADULTO | Procedimiento 2 | A2 Z 001 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
11 | Z | URGENCIA ADULTO | Procedimiento 1 | A2 Z 002 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
12 | Z | URGENCIA ADULTO | Procedimiento 4 | A2 Z 003 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
13 | Z | URGENCIA ADULTO | Procedimiento 3 | A2 Z 004 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
14 | Z | URGENCIA ADULTO | Observación mujeres | A2 Z 005 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.7 | 3 | Enviado
15 | Z | URGENCIA ADULTO | Observación mujeres | A2 Z 005 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.7 | 3 | Enviado
16 | Z | URGENCIA ADULTO | Observación hombres | A2 Z 009 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.7 | 3 | Enviado
17 | Z | URGENCIA ADULTO | Observación hombres | A2 Z 009 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.7 | 3 | Enviado
20 | Z | URGENCIA ADULTO | Sala ERA | A3 Z 018 | 1 | B | 3 | OAVS | 4.5 | 3 | Enviado
21 | Z | URGENCIA ADULTO | Sala ERA | A3 Z 018 | 1 | B | 5 | OAVS | 8 | 3 | Enviado
22 | Z | URGENCIAS GINECOLOGICA | Box ecógrafo | A4 Z 006 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
23 | Z | URGENCIAS GINECOLOGICA | Box monitoreo | A4 Z 011 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
24 | Z | URGENCIAS GINECOLOGICA | Box | A4 Z 012 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
25 | Z | URGENCIAS GINECOLOGICA | Box | A4 Z 016 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
26 | Z | URGENCIAS GINECOLOGICA | Observación | A4 Z 047 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.8 | 3 | Enviado
27 | Z | URGENCIAS INFANTIL | Sala IRA | B1 Z 001 | 1 | B | 1 | OAVS | 2 | 3 | Enviado
29 | Z | URGENCIAS INFANTIL | Box egreso | B1 Z 010 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
30 | Z | URGENCIAS INFANTIL | Box yeso | B1 Z 011 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
31 | Z | URGENCIAS INFANTIL | box 1 | B1 Z 019 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
32 | Z | URGENCIAS INFANTIL | box 2 | B1 Z 020 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
33 | Z | URGENCIAS INFANTIL | box 3 | B1 Z 021 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
34 | Z | URGENCIAS INFANTIL | Box procedimientos 1 | B1 Z 022 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
35 | Z | URGENCIAS INFANTIL | Box procedimientos 2 | B1 Z 025 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
36 | Z | URGENCIAS INFANTIL | Box 4 | B1 Z 031 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
46 | Z | URGENCIA ADULTO | Procedimientos | B2 Z 031 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 3 | Enviado
206 | 2 | PABELLONES | Recuperacion Hemodinámica | A3 2 022 | 1 | C | 2 | OAVS | 4.5 | 3 | Enviado
115 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 007 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
116 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 013 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
117 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
118 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 019 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
119 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 027 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
120 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
121 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
122 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
123 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
124 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 042 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
125 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Estar pacientes | B1 5 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
126 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Estar pacientes | B1 5 047-2 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
127 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 5 049 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
128 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
129 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
130 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 015 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
131 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 021 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
132 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 028 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
133 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
134 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 035 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
135 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 038 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
136 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 042 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 4 | Enviado
70 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 007 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
71 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 013 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
72 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
73 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 020 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
74 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
75 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
76 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
77 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 038 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
78 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
79 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 042 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
80 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
81 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 048 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
82 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 6 055 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
83 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 6 007 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
84 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 6 013 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
85 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 6 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
86 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 6 020 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
87 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 6 027 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
88 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 6 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
89 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 6 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
90 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 6 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
91 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 6 038 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 5 | Enviado
92 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 6 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
93 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Estar pacientes | B2 6 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
94 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Estar pacientes | B2 6 047-a | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
95 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 6 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
96 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 6 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
97 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 6 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
98 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 6 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
99 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 6 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
100 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 6 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
101 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 6 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
102 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 6 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
103 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 6 031 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
104 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 6 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
105 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 6 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
106 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 6 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
107 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 6 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
108 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 6 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
109 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 6 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
110 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 6 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
111 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 6 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
112 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 6 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
113 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 6 031 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
114 | 6 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 6 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 7 | Enviado
47 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
48 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 013 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
49 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
50 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 020 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
51 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 027 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
52 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
53 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
54 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
55 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 038 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
56 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
57 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
58 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B1 7 055 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
137 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 043 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
138 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Estar pacientes | B2 5 048 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
139 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Estar pacientes | B2 5 048-2 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
140 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B2 5 049 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
141 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 5 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
142 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 5 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
143 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 5 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
144 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 5 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
145 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 5 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
146 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 5 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
147 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 5 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
148 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 5 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
149 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B3 5 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
150 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 5 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
151 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 5 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
152 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 5 010 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
153 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 5 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
154 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 5 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
155 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 5 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
156 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 5 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 8 | Enviado
18 | Z | URGENCIA ADULTO | Box Yeso | A2 Z 021 | 1 | B | 3 | OAVS | 5.8
19 | Z | URGENCIA ADULTO | Box Yeso | A2 Z 021 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.4
28 | Z | URGENCIAS INFANTIL | Sala IRA | B1 Z 001 | 2 | B | 5 | OAVS | 6.5
37 | Z | URGENCIAS INFANTIL | Observación | B1 Z 043 | 6 | C | 1 | OAVS | 1.4
38 | Z | ENDOSCOPIA | Recuperación endoscopia | B2 Z 005 | 1 | B | 2 | OAVS | 3.2
39 | Z | ENDOSCOPIA | Recuperacion endoscopia | B2 Z 005 | 1 | B | 6 | OAVS | 9.5
40 | Z | IMAGENOLOGIA | Estacionamiento camillas | B2 Z 069 | 2 | A | 3 | OAVS | 6.8
41 | Z | MEDIC. NUCLEAR | Estacionamiento camillas | B4 Z 013 | 1 | A | 1 | OVS | 1.2
42 | Z | MEDIC. NUCLEAR | Estacionamiento camillas | B4 Z 013 | 1 | A | 3 | OVS | 3.2
45 | Z | URGENCIA ADULTO | Preparacion | B2 Z 028 | 2 | B | 2 | OAVS | 3.6
59 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 7 004 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
60 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 7 009 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
61 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 7 010 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
62 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala aislado | B3 7 015 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
63 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 7 021 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
64 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 7 022 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
65 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 7 029 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
66 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 7 030 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
67 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 7 036 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
68 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 7 037 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
69 | 7 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala Aislado | B3 7 045 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7
157 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 5 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5
158 | 5 | HOSPITALIZACION ADULTO | Sala de Hospitalización | B4 5 036 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5
203 | 2 | URGENCIA ADULTO | Triage | A1 Z 001 | 1 | A | 4 | OAVS | 7
204 | 2 | PABELLONES | Recuperacion | A3 2 004 | 2 | C | 2 | OAVS | 3.1
205 | 2 | PABELLONES | Recuperacion | A3 2 004 | 2 | C | 15 | OAVS | 28.6
207 | 2 | PABELLONES | Recuperacion Hemodinámica | A3 2 022 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.8
208 | 2 | PABELLONES | Preanestesia | A4 2 005 | 1 | B | 4 | OAPVS | 7.7
209 | 2 | PABELLONES | Preanestesia | A4 2 005 | 2 | B | 5 | OAPVS | 9.8
210 | 2 | PARTOS | Parto Integral | A2 2 027 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7
213 | 2 | PARTOS | Parto Integral | A2 2 030 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.7
214 | 2 | PARTOS | Parto Integral | A2 2 035 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7
216 | 2 | PARTOS | Parto Integral | A4 2 018 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7
218 | 2 | PARTOS | Parto Integral | A4 2 020 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7
221 | 2 | PARTOS | Parto Integral | A4 2 022 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.7
222 | 2 | PARTOS | Parto Integral | A4 2 025 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7
224 | 1 | HOSPITAL DIURNO | Quimio infantil hospital diurno | A1 1 001 | 2 | B | 1 | OAVS | 1
225 | 1 | HOSPITAL DIURNO | Quimio infantil hospital diurno | A1 1 001a | 1 | B | 3 | OAVS | 6.8
226 | 1 | HOSPITAL DIURNO | Quimio infantil hospital diurno | A1 1 001b | 1 | B | 3 | OAVS | 6.8
227 | 1 | HOSPITAL DIURNO | Quimio adulto hospital diurno | A1 1 005 | 1 | B | 4 | OAVS | 7.7
228 | 1 | HOSPITAL DIURNO | sillones | A1 1 007a | 2 | C | 1 | OAVS | 1.7
229 | 1 | HOSPITAL DIURNO | sillones | A1 1 007b | 1 | C | 3 | OAVS | 5.4
230 | 1 | HOSPITAL DIURNO | sillones | A1 1 007c | 1 | C | 9 | OAVS | 16.4
231 | 1 | HOSPITAL DIURNO | sillones | A1 1 007d | 1 | C | 3 | OAVS | 5.2
232 | 1 | HOSPITAL DIURNO | sillones | A1 1 007d | 1 | C | 3 | OAVS | 5.7
233 | 1 | HOSPITAL DIURNO | Cirugía adultos hospital diurno | A1 1 024 | 2 | C | 6 | OAVS | 10.8
234 | 1 | HOSPITAL DIURNO | Cirugía infantil hospital diurno | A1 1 041 | 2 | C | 4 | OAVS | 7
235 | 1 | DIALISIS | cubículo diálisis | B1 1 024a | 1 | B | 2 | OVS | 4
236 | 1 | DIALISIS | cubículo diálisis | B1 1 024b | 1 | B | 1 | OVS | 1.7
237 | 1 | DIALISIS | cubículo diálisis | B1 1 024b | 1 | B | 2 | OVS | 4
238 | 1 | DIALISIS | cubículo diálisis | B1 1 024c | 1 | B | 5 | OVS | 13
239 | 1 | DIALISIS | cubículo diálisis | B1 1 024d | 1 | B | 1 | OVS | 1.7
240 | 1 | DIALISIS | cubículo diálisis | B1 1 024d | 1 | B | 2 | OVS | 4
241 | 1 | DIALISIS | Cubículo aislado | B1 1 025 | 1 | B | 1 | OVS | 1.7
242 | 1 | DIALISIS | Cubículo aislado | B1 1 026 | 1 | B | 1 | OVS | 1.7
[5 empty] | 248 |  | 622 | 0

## Hoja1
Puntera
0.5
ITEM |  | PMA | Cantidad CPI / Columnas | Tipo CPI | Cupos | Salidas | Largo por cantidad (Mts) | Canal trasero
1 | Z | A1 Z 008 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3 |  | 26 | 1.3
2 | Z | A1 Z 009 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
3 | Z | A1 Z 010 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
4 | Z | A1 Z 012 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
5 | Z | A1 Z 013 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
6 | Z | A1 Z 014 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
7 | Z | A1 Z 024 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
8 | Z | A1 Z 025 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
9 | Z | A1 Z 026 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
10 | Z | A2 Z 001 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
11 | Z | A2 Z 002 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
12 | Z | A2 Z 003 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
13 | Z | A2 Z 004 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
14 | Z | A2 Z 005 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.7 | 6.2 |  | 4 | 6.2
15 | Z | A2 Z 005 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.7 | 6.2
16 | Z | A2 Z 009 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.7 | 6.2
17 | Z | A2 Z 009 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.7 | 6.2
18 | Z | A2 Z 021 | 1 | B | 3 | OAVS | 5.8 | 5.3 |  | 1 | 5.3
19 | Z | A2 Z 021 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.4 | 0.9 |  | 1 | 0.9
20 | Z | A3 Z 018 | 1 | B | 3 | OAVS | 4.5 | 4 |  | 2 | 4
21 | Z | A3 Z 018 | 1 | B | 5 | OAVS | 8 | 7.5 |  | 1 | 7.5
22 | Z | A4 Z 006 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
23 | Z | A4 Z 011 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
24 | Z | A4 Z 012 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
25 | Z | A4 Z 016 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
26 | Z | A4 Z 047 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.8 | 6.3 |  | 6 | 6.3
27 | Z | B1 Z 001 | 1 | B | 1 | OAVS | 2 | 1.5 |  | 1 | 1.5
28 | Z | B1 Z 001 | 2 | B | 5 | OAVS | 6.5 | 6 |  | 143 | 6
29 | Z | B1 Z 010 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
30 | Z | B1 Z 011 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
31 | Z | B1 Z 019 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
32 | Z | B1 Z 020 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
33 | Z | B1 Z 021 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
34 | Z | B1 Z 022 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
35 | Z | B1 Z 025 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
36 | Z | B1 Z 031 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
37 | Z | B1 Z 043 | 6 | C | 1 | OAVS | 1.4 | 0.9
38 | Z | B2 Z 005 | 1 | B | 2 | OAVS | 3.2 | 2.7 |  | 2 | 2.7
39 | Z | B2 Z 005 | 1 | B | 6 | OAVS | 9.5 | 9 |  | 1 | 9
40 | Z | B2 Z 069 | 2 | A | 3 | OAVS | 6.8 | 6.3
41 | Z | B4 Z 013 | 1 | A | 1 | OVS | 1.2 | 0.7 |  | 1 | 0.7
42 | Z | B4 Z 013 | 1 | A | 3 | OVS | 3.2 | 2.7
45 | Z | B2 Z 028 | 2 | B | 2 | OAVS | 3.6 | 3.1 |  | 1 | 3.1
46 | Z | B2 Z 031 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.8 | 1.3
47 | 7 | B1 7 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
48 | 7 | B1 7 013 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
49 | 7 | B1 7 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
50 | 7 | B1 7 020 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
51 | 7 | B1 7 027 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
52 | 7 | B1 7 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
53 | 7 | B1 7 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
54 | 7 | B1 7 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
55 | 7 | B1 7 038 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
56 | 7 | B1 7 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
57 | 7 | B1 7 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
58 | 7 | B1 7 055 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
59 | 7 | B3 7 004 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2 |  | 13 | 3.2
60 | 7 | B3 7 009 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
61 | 7 | B3 7 010 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
62 | 7 | B3 7 015 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
63 | 7 | B3 7 021 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
64 | 7 | B3 7 022 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
65 | 7 | B3 7 029 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
66 | 7 | B3 7 030 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
67 | 7 | B3 7 036 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
68 | 7 | B3 7 037 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
69 | 7 | B3 7 045 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
70 | 6 | B1 6 007 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
71 | 6 | B1 6 013 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
72 | 6 | B1 6 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
73 | 6 | B1 6 020 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
74 | 6 | B1 6 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
75 | 6 | B1 6 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
76 | 6 | B1 6 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
77 | 6 | B1 6 038 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
78 | 6 | B1 6 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
79 | 6 | B1 6 042 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
80 | 6 | B1 6 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
81 | 6 | B1 6 048 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
82 | 6 | B1 6 055 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
83 | 6 | B2 6 007 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
84 | 6 | B2 6 013 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
85 | 6 | B2 6 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
86 | 6 | B2 6 020 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
87 | 6 | B2 6 027 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
88 | 6 | B2 6 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
89 | 6 | B2 6 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
90 | 6 | B2 6 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
91 | 6 | B2 6 038 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
92 | 6 | B2 6 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
93 | 6 | B2 6 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
94 | 6 | B2 6 047-a | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
95 | 6 | B3 6 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
96 | 6 | B3 6 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
97 | 6 | B3 6 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
98 | 6 | B3 6 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
99 | 6 | B3 6 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
100 | 6 | B3 6 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
101 | 6 | B3 6 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
102 | 6 | B3 6 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
103 | 6 | B3 6 031 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
104 | 6 | B3 6 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
105 | 6 | B4 6 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
106 | 6 | B4 6 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
107 | 6 | B4 6 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
108 | 6 | B4 6 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
109 | 6 | B4 6 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
110 | 6 | B4 6 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
111 | 6 | B4 6 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
112 | 6 | B4 6 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
113 | 6 | B4 6 031 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
114 | 6 | B4 6 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
115 | 5 | B1 5 007 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
116 | 5 | B1 5 013 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
117 | 5 | B1 5 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
118 | 5 | B1 5 019 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
119 | 5 | B1 5 027 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
120 | 5 | B1 5 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
121 | 5 | B1 5 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
122 | 5 | B1 5 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
123 | 5 | B1 5 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
124 | 5 | B1 5 042 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
125 | 5 | B1 5 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
126 | 5 | B1 5 047-2 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
127 | 5 | B1 5 049 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
128 | 5 | B2 5 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
129 | 5 | B2 5 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
130 | 5 | B2 5 015 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
131 | 5 | B2 5 021 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
132 | 5 | B2 5 028 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
133 | 5 | B2 5 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
134 | 5 | B2 5 035 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
135 | 5 | B2 5 038 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
136 | 5 | B2 5 042 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
137 | 5 | B2 5 043 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
138 | 5 | B2 5 048 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
139 | 5 | B2 5 048-2 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
140 | 5 | B2 5 049 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
141 | 5 | B3 5 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
142 | 5 | B3 5 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
143 | 5 | B3 5 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
144 | 5 | B3 5 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
145 | 5 | B3 5 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
146 | 5 | B3 5 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
147 | 5 | B3 5 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
148 | 5 | B3 5 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
149 | 5 | B3 5 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
150 | 5 | B4 5 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
151 | 5 | B4 5 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
152 | 5 | B4 5 010 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
153 | 5 | B4 5 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
154 | 5 | B4 5 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
155 | 5 | B4 5 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
156 | 5 | B4 5 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
157 | 5 | B4 5 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
158 | 5 | B4 5 036 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
159 | 4 | B1 4 010 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
160 | 4 | B1 4 015 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
161 | 4 | B1 4 016 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
162 | 4 | B1 4 020 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
163 | 4 | B1 4 027 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
164 | 4 | B1 4 028 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
165 | 4 | B1 4 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
166 | 4 | B1 4 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
167 | 4 | B1 4 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
168 | 4 | B1 4 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
169 | 4 | B1 4 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
170 | 4 | B1 4 047a | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
171 | 4 | B2 4 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
172 | 4 | B2 4 013 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
173 | 4 | B2 4 014 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
174 | 4 | B2 4 020 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.8 | 6.3
175 | 4 | B2 4 027 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
176 | 4 | B2 4 033 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
177 | 4 | B2 4 034 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
178 | 4 | B2 4 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
179 | 4 | B2 4 038 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
180 | 4 | B2 4 041 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
181 | 4 | B2 4 047 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
182 | 4 | B2 4 047a | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
183 | 4 | B3 4 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
184 | 4 | B3 4 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
185 | 4 | B3 4 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
186 | 4 | B3 4 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
187 | 4 | B3 4 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
188 | 4 | B3 4 019 | 1 | C | 1 | OAVS | 3.7 | 3.2
189 | 4 | B3 4 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
190 | 4 | B3 4 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
191 | 4 | B3 4 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
192 | 4 | B3 4 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
193 | 4 | B4 4 001 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
194 | 4 | B4 4 008 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
195 | 4 | B4 4 009 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
196 | 4 | B4 4 012 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
197 | 4 | B4 4 018 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
198 | 4 | B4 4 025 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
199 | 4 | B4 4 026 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
200 | 4 | B4 4 030 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
201 | 4 | B4 4 031 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
202 | 4 | B4 4 037 | 1 | C | 3 | OAVS | 6.5 | 6
203 | 2 | A1 Z 001 | 1 | A | 4 | OAVS | 7 | 6.5 |  | 2 | 650
204 | 2 | A3 2 004 | 2 | C | 2 | OAVS | 3.1 | 2.6 |  | 1 | 2.6
205 | 2 | A3 2 004 | 2 | C | 15 | OAVS | 28.6 | 28.1 | 27.6 | 1 | 27.6
206 | 2 | A3 2 022 | 1 | C | 2 | OAVS | 4.5 | 4
207 | 2 | A3 2 022 | 1 | C | 4 | OAVS | 6.8 | 6.3
208 | 2 | A4 2 005 | 1 | B | 4 | OAPVS | 7.7 | 7.2 |  | 2 | 7.2
209 | 2 | A4 2 005 | 2 | B | 5 | OAPVS | 9.8 | 9.3 |  | 1 | 9.3
210 | 2 | A2 2 027 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7 | 1.2 |  | 15 | 1.2
211 | 2 | A2 2 027 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.7 | 1.2
212 | 2 | A2 2 030 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7 | 1.2
213 | 2 | A2 2 030 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.7 | 1.2
214 | 2 | A2 2 035 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7 | 1.2
215 | 2 | A2 2 035 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.7 | 1.2
216 | 2 | A4 2 018 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7 | 1.2
218 | 2 | A4 2 020 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7 | 1.2
221 | 2 | A4 2 022 | 1 | B | 1 | OAVS | 1.7 | 1.2
222 | 2 | A4 2 025 | 1 | B | 1 | OVPS | 1.7 | 1.2
224 | 1 | A1 1 001 | 2 | B | 1 | OAVS | 1 | 0.5 |  | 1 | 0.5
225 | 1 | A1 1 001a | 1 | B | 3 | OAVS | 6.8 | 6.3
226 | 1 | A1 1 001b | 1 | B | 3 | OAVS | 6.8 | 6.3
227 | 1 | A1 1 005 | 1 | B | 4 | OAVS | 7.7 | 7.2
228 | 1 | A1 1 007a | 2 | C | 1 | OAVS | 1.7 | 1.2
229 | 1 | A1 1 007b | 1 | C | 3 | OAVS | 5.4 | 4.9 |  | 1 | 4.9
230 | 1 | A1 1 007c | 1 | C | 9 | OAVS | 16.4 | 15.9 |  | 1 | 15.9
231 | 1 | A1 1 007d | 1 | C | 3 | OAVS | 5.2 | 4.7 |  | 1 | 4.7
232 | 1 | A1 1 007d | 1 | C | 3 | OAVS | 5.7 | 5.2 |  | 1 | 5.2
233 | 1 | A1 1 024 | 2 | C | 6 | OAVS | 10.8 | 10.3 |  | 1 | 10.3
234 | 1 | A1 1 041 | 2 | C | 4 | OAVS | 7 | 6.5
235 | 1 | B1 1 024a | 1 | B | 2 | OVS | 4 | 3.5 |  | 3 | 3.5
236 | 1 | B1 1 024b | 1 | B | 1 | OVS | 1.7 | 1.2
237 | 1 | B1 1 024b | 1 | B | 2 | OVS | 4 | 3.5
238 | 1 | B1 1 024c | 1 | B | 5 | OVS | 13 | 12.5 |  | 1 | 12.5
239 | 1 | B1 1 024d | 1 | B | 1 | OVS | 1.7 | 1.2
240 | 1 | B1 1 024d | 1 | B | 2 | OVS | 4 | 3.5
241 | 1 | B1 1 025 | 1 | B | 1 | OVS | 1.7 | 1.2
242 | 1 | B1 1 026 | 1 | B | 1 | OVS | 1.7 | 1.2
|  |  | 251 |  | 625 | 0