## 5°
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELEC. Y CONTROL) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS
A3 | 5 | Sala Electrica | A3-5-001 | SALA ELECTRICA | [6 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado
A3 | 5 | Nucleos Verticales | A3-5-002 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°2 |  |  |  |  | Pendiente instalacion ramales y bajada de velas |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios
A3 | 5 | Nucleos Verticales | A3-5-004 | SALIDA 5° NIVEL | [9 empty] | Pendiente cableado de centros
A4 | 5 | Circulacion General Interna | A4-5-001 | SALA ELECTRICA | [6 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado
A4 | 5 | Sala Electrica | A4-5-002 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL | [9 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios
A4 | 5 | Nucleos Verticales | A4-5-004 | SALIDA 5° NIVEL | [9 empty] | Pendiente cableado de centros
B1 | 5 | Nucleos Verticales | B1-5-001 | SALA DE ESPERA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Circulacion General Interna | B1-5-002 | RECEPCION HOSPITAL ADULTO | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente instalacion red de carretes, pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-003 | SALA DE ESPERA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-004 | TERRAZA | [9 empty] | Pendiente cableado de centros
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-005 | SHV | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-005a | RACK DATOS | [9 empty] | Pendiente cableado de centros
B1 | 5 | Terraza | B1-5-006 | SHV | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-006a | CLOSET UPS | [9 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-006b | EQUIPO ASPIRACION CENTRAL | [9 empty] | Pendiente cableado de centros
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-007 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-008 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-009 | PASILLO | Pendiente cañerias vigas frias | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente instalacion arriostres | Pendiente instalacion red de carretes |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC | pendiente cableado de voz y dato |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-010 | SECRETARIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-011 | PASILLO | Pendiente cañerias vigas frias | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente instalacion arriostres | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC | pendiente cableado de voz y dato |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-011a | SHAFT I-3 | [17 empty] | SIN CIELO
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-012 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-013 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-014 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-015 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-016 | ENTREVISTA FAMILIAR | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-017 | OFICINA ENFERMERA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-018 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-019 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-020 | PROCEDIMIENTOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente instalar cañerias | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-021 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-022 | ASEO | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-023 | INSUMOS | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-024 | TRABAJO SUCIO | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente instalar cañerias | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-025 | TRABAJO LIMPIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente instalar cañerias | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-026 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-027 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-028 | ESTAR DIURNO PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-029 | ROPA SUCIA | Pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-030 | ROPA LIMPIA | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-031 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  | Pendiente conexion estacion de CN |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-032 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-033 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-034 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-035 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-036 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-037 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-038 | SALA TRABAJO EQUIPO SALUD | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-039 | BODEGA EQUIPOS | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-040 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-041 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-042 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-043 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-044 | ESTAR 24 HR PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-045 | ESTAR 24 HR NO PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-046 | SHV | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-047 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-047-2 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-048 | SHV | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-049 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-050 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-051 | SHF | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-052 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-053 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-054 | SHF | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-056 | CIRCULACIÓN GENERAL PUBLICA |  |  |  |  | Pendiente instalacion red de carretes, pendiente bajada de vela, pendiente arriostres red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC |  |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-001 | CIRCULACIÓN GENERAL PUBLICA |  |  |  |  | Pendiente instalacion red de carretes |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC | pendiente cableado de voz y dato |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-002 | SALA DE ESPERA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-003 | RECEPCION HOSPITAL ADULTO | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente instalacion red de carretes |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-004 | SALA DE ESPERA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-005 | SHV | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-005a | RACK DATOS | [9 empty] | Pendiente cableado de centros
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-006 | SHV | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-006a | CLOSET UPS |  |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-006b | EQUIPO ASPIRACION CENTRAL | [9 empty] | Pendiente cableado de centros
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-007 | TERRAZA | [9 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-008 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-009 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-010 | PASILLO | Pendiente cañerias vigas frias | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente instalacion arriostres | Pendiente instalacion red de carretes |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC | pendiente cableado de voz y dato |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-011 | SECRETARIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-012 | PASILLO | Pendiente cañerias vigas frias | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente instalacion arriostres | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC | pendiente cableado de voz y dato |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-012a | SHAFT I-9 | [17 empty] | SIN CIELO
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-013 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-014 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-015 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-016 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B2-5-017 | ENTREVISTA FAMILIAR | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Circulacion General Interna | B2-5-018 | INSUMOS | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Circulacion General Interna | B2-5-019 | OFICINA ENFERMERA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-020 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-021 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-022 | PROCEDIMIENTOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente instalar cañerias | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-023 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-024 | ASEO | Pendiente instalar templador cortafuego |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-025 | TRABAJO SUCIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente instalar cañerias | [5 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-026 | TRABAJO LIMPIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente instalar cañerias | [5 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-027 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-028 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-029 | ESTAR DIURNO PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-030 | ROPA SUCIA | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Terraza | B2-5-031 | ROPA LIMPIA | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-032 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente instalacion viga activa, pendiete bajada cuello ducto | [6 empty] | Pendiente conexion estacion de CN |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-033 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-034 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | [8 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-035 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-036 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-037 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-038 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-039 | SALA TRABAJO EQUIPO SALUD | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-040 | BODEGA EQUIPOS | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-041 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-042 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-043 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-044 | SHF | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-045 | ESTAR 24 HR PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-046 | ESTAR 24 HR NO PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-047 | SHV | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-048 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-048-2 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-049 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-050 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-051 | SHF | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-052 | SHF | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-053 | SHF | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-054 | SHF | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-055 | SHV | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-001 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-002 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-003 | PASILLO | Pendiente cañerias vigas frias | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente instalacion arriostres | Pendiente instalacion red de carretes |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC | pendiente cableado de voz y dato |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-004 | ESTAR 24 HR NO PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-005 | ESTAR 24 HR PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-006 | PASILLO | Pendiente cañerias vigas frias | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente instalacion arriostres | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC | pendiente cableado de voz y dato |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-006a | SHAFT D-3 | [17 empty] | SIN CIELO
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-007 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-008 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-009 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-010 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-011 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-012 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-013 | PROCEDIMIENTOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente instalar cañerias | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-014 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-015 | ASEO | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-016 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente instalacion viga activa, pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente conexión alarma presion | Pendiente bajada de vela |  |  | Pendiente conexion estacion de CN |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-017 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-018 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-019 | ESTAR DIURNO NO PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-020 | ROPA SUCIA | Pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-021 | ROPA LIMPIA | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-022 | TRABAJO SUCIO | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-023 | TRABAJO LIMPIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-024 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-025 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-026 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-027 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-028 | INSUMOS | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-029 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-030 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-031 | SALA TRABAJO EQUIPO SALUD | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-032 | ESTACIONAMIENTO CAMILLAS | Pendiente instalacion viga activa, pendiente instalar templador corta fuego, pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-033 | BODEGA EQUIPOS | Pendiente red de condensado |  |  | Pendiente instalar cañerias | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-034 | OFICINA ENFERMERIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-035 | ENTREVISTA FAMILIAR | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-036 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-037 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | Pendiente bajada de vela, pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-038 | TERRAZA | [9 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-039 | CIRCULACION GENERAL INTERNA |  |  |  |  | Pendiente instalacion red de carretes, pendiente bajada de vela, pendiente arriostres red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC | pendiente cableado de voz y dato |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-040 | SALA ELECTRICA | [6 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-041 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°4 |  |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros |  |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-042 | ESCLUSA |  |  |  |  | Pendiente bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente cableado de centros
B3 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B3-5-043 | ESCALERA E4 | [9 empty] | Pendiente cableado de centros
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-001 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-002 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-003 | PASILLO | Pendiente cañerias vigas frias | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente instalacion arriostres | Pendiente instalacion red de carretes |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC | pendiente cableado de voz y dato |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-004 | ESTAR 24 HR NO PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-005 | ESTAR 24 HR PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-006 | PASILLO | Pendiente cañerias vigas frias | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente instalacion arriostres | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-006a | SHAFT D-9 | [17 empty] | SIN CIELO
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-007 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-008 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-009 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-010 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-011 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-012 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-013 | PROCEDIMIENTOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente instalar cañerias | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-014 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-015 | ASEO | Pendiente instalar templador cortafuego |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-016 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente instalacion viga activa, pendiente bajada cuello ducto | [6 empty] | Pendiente conexion estacion de CN |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-017 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-018 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-019 | ESTAR DIURNO NO PROFESIONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios |  | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-020 | ROPA SUCIA | Pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-021 | ROPA LIMPIA | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-022 | TRABAJO SUCIO | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-023 | TRABAJO LIMPIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-024 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-025 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-026 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-027 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-028 | INSUMOS | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-029 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-030 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-031 | SALA TRABAJO EQUIPO SALUD | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-032 | DIGITACION | Pendiente instalacion fancoils, pendiente instalar templador cortafuego, pendiente red de condensado |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-033 | OFICINA ENFERMERA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-034 | ENTREVISTA FAMILIAR | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-035 | SHP | Pendiente instalar templador cortafuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado | [6 empty] | Pendiente cableado de centros |  | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-036 | SALA HOSPITALIZACION | Pendiente instalacion viga activa | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente conexión bajada CPI | [5 empty] | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato | PENDIENTE CABLEADO DE EQUIPO DE CLIMA |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-038 | CIRCULACION GENERAL INTERNA |  |  | Pendiente instalacion tuberias alcantarillado |  | Pendiente instalacion red de carretes |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente terminar EPC Y CPC | pendiente cableado de voz y dato |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado | pendiente cableado de tv cable y parlantes
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-039 | SALA ELECTRICA | [6 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-040 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°5 | [9 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-041 | SALA TECNICA | [6 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de centros | pendiente cableado de voz y dato |  | pendiente cableado de seguridd tecnologica | pendiente cableado de deteccion de incendios | pendiente cableado de control centralizado
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-042 | ESCALERA E5 | [9 empty] | Pendiente cableado de centros
B4 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B4-5-043 | BOD.EQUIPOS | Pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalar cañerias | [5 empty] | Pendiente cableado de centros |  |  |  | pendiente cableado de deteccion de incendios